WYCENA DOSTAWY

| Lp | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | Ilość | Wartość bez podatku w zł |  | Stawka podatku w % |  | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) |  | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Wyposażenie pracowni elektrycznej w CKZIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wyłącznik nadprądowy jednotorowy B6 Charakterystyka wyłącznika: Napięcie znamionowe: 230V Prąd znamionowy: 6A Ilość biegunów: 1 Montaż: DIN Charakterystyka: B Wytrzymałość zwarciowa: 6kA Klasa szczelności: IP20 Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1...25mm2 Właściwości wyłączników: optyczny wskaźnik zadziałania Grubość szyn łączeniowych: 0.8...2mm Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wyłącznik nadprądowy jednotorowy C3 Charakterystyka wyłącznika: Napięcie znamionowe: 230V Prąd znamionowy: 3A Ilość biegunów: 1 Montaż: DIN Charakterystyka: C Wytrzymałość zwarciowa: 6kA Klasa szczelności: IP20 Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1...25mm2 Właściwości wyłączników: optyczny wskaźnik zadziałania Grubość szyn łączeniowych: 0.8...2mm Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wyłącznik nadprądowy jednotorowy C6 Charakterystyka wyłącznika: Napięcie znamionowe: 230V Prąd znamionowy: 6A Ilość biegunów: 1 Montaż: DIN Charakterystyka: C Wytrzymałość zwarciowa: 6kA Klasa szczelności: IP20 Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1...25mm2 Właściwości wyłączników: optyczny wskaźnik zadziałania Grubość szyn łączeniowych: 0.8...2mm Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wyłącznik nadprądowy jednotorowy B10 Charakterystyka wyłącznika: Napięcie znamionowe: 230V Prąd znamionowy: 10A Ilość biegunów: 1 Montaż: DIN Charakterystyka: B Wytrzymałość zwarciowa: 6kA Klasa szczelności: IP20 Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1...25mm2 Właściwości wyłączników: optyczny wskaźnik zadziałania Grubość szyn łączeniowych: 0.8...2mm Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wyłącznik nadprądowy trójtorowy B10/3 Charakterystyka wyłącznika: Napięcie znamionowe: 400V Prąd znamionowy: 10A Ilość biegunów: 3 Montaż: DIN Charakterystyka: B Wytrzymałość zwarciowa: 6kA Klasa szczelności: IP20 Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1...25mm2 Właściwości wyłączników: optyczny wskaźnik zadziałania Grubość szyn łączeniowych: 0.8...2mm Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wyłącznik różnicowo - prądowy 25/2/003 Charakterystyka wyłącznika: Napięcie znamionowe: 230V 50Hz Prąd znamionowy: 25 A Prąd różnicowy: 30 mA Ilość biegunów: 2 Montaż: DIN Czułość: AC Wyzwalanie: bezzwłoczne Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1,5-35 mm2 Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wyłącznik różnicowo - prądowy 25/4/003 Charakterystyka wyłącznika: Napięcie znamionowe: 400V 50Hz Prąd znamionowy: 25 A Prąd różnicowy: 30 mA Ilość biegunów: 4 Montaż: DIN Czułość: AC Wyzwalanie: bezzwłoczne Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1,5-35 mm2 Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przewoźnik czasowy uniwersalny Charakterystyka przekaźnika: Napięcie znamionowe: 230V AC i 24V AC/DC Prąd obciążenia: 2x[8A] Styk: separowany 2P Czas pracy: regulowany: 0,1sek-576h Opóźnienie zadziałania: <50 msek Sygnalizacja zasilania: LED zielona Sygnalizacja stanu styku: LED czerwona Pobór mocy: 0,8W Temperatura pracy: zaciski śrubowe 2,5mm2 Wymiary: 1 moduł Montaż: DIN Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Stycznik Napięcie łączeniowe: 690 V AC Ilość biegunów: 3P Napięcie sterowania: 230V/50Hz 240V/60Hz Prąd znamionowy: 8,8 A (AC3/400V) Zestyki pomocnicze: 1Z (6A/AC15) Przekrój przewodów przyłączeniowych: 2x2,5mm2 (drut) / 2x1,5mm2 (linka) Montaż: szyna TS35 mm Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 18 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Styki pomocnicze do styczników Liczba styków rozwiernych: 2 Liczba styków zwiernych: 2 Rodzaj połączenia elektrycznego: połączenie śrubowe Sposób montażu: montaż czołowy Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V [A]: 4 Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 18 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Łączniki przyciskowe monostabilne czerwone Kolor przycisku: czerwony Liczba styków rozwiernych: 2 Prąd znamionowy [A]: 16 Rodzaj napięcia: AC Stopień ochrony (IP): IP40 Szerokość wyrażona liczbą modułów: 1 Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 18 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Łączniki przyciskowe monostabilne zielone Kolor przycisku: zielony Liczba styków zwiernych: 2 Prąd znamionowy [A]: 16 Rodzaj napięcia: AC Stopień ochrony (IP): IP40 Szerokość wyrażona liczbą modułów: 1 Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 18 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wyłączniki silnikowe 2,5A Sterowanie pokrętłem Ilość modułów: 2,5 Napięcie znamionowe [V]: 690 AC Wytrzymałość zwarciowa [kA]: 150 Typ wyzwalacza: termomagnetyczny Zakres prądowy [A]: 1,6 - 2,5 Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Lampki sygnalizacyjne zielone Kontrolka świetlna: dioda LED zielony Napięcie zasilania: 230V AC Szerokość wyrażona liczbą modułów: 1 Obciążenie: 2W Montaż: na szynie standardowej TS35 Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Lampki sygnalizacyjne czerwone Kontrolka świetlna: dioda LED czerwony Napięcie zasilania: 230V AC Szerokość wyrażona liczbą modułów: 1 Obciążenie: 2W Montaż: na szynie standardowej TS35 Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wyłącznik przepięciowy Sieć: TN-S-Set; Klasa: B+C; Typ: 1+2; Poziom ochrony: < 1,5kV; Przepięcie dorywcze: 348V AC (L-N), 370V AC (L-PE), 1200V AC (N-PE); Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz; Zdolność gaszenia prądu następczego: 100A r.m.s.; Maksymalne dobezpieczenie topikowe: 160Agl/gG; Przekrój przewodów przyłącznieniowych: L, N:4-25mm2, lN,; PE: 4-35mm2; Montaż: Na szynie standardowej TS35; Stopień ochrony przy zabudowie: IP40; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Rozdzielnica natynkowa Ilość modułów: 12; Ilość rzędów: 1; Sposób montażu: natynkowy; Stopień ochrony: IP 40; Napięcie znamionowe: 400V; Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu: N 1x(6x10mm² + 8x16mm²) PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²); Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Licznik energii elektrycznej 1-faz Zasilanie: 230 AC, 50/60Hz; Wyświetlacz: LCD (liczba cyfr 5+2=00000,00 kWh); Prąd: 5(40)A; Częstotliwość impulsów: 1000 imp/kWh; Sygnalizacja sczytywania: LED czerwona; Stopień ochrony: IP20; Podłączenie: zaciski śrubowe max 6 mm2; Montaż na szynie: 35 mm; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Licznik energii elektrycznej 3-faz Zasilanie: 3x230V/400V AC, 50/60Hz; Wyświetlacz: LCD (liczba cyfr 6+2=000000,00 kWh); Częstotliwość impulsów: 1000 imp/kWh; Prąd: 3 x 5(80)A; Dokładność pomiaru: klasa 1; Sygnalizacja poboru prądu: 3xLED czerwona; Sygnalizacja sczytywania: LED czerwona; Montaż na szynie: 35 mm; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Przekaźniki I Typ przekaźnika: elektromagnetyczny; Konfiguracja styków: 4PDT; Napięcie cewki nominalne: 230V; Obciążalność styków AC: 6A; Napięcie przełączane: max 250V AC, max 250V DC; Wersja przekaźnika: przemysłowy; Montaż: podstawka DIN; Klasa szczelności: IP40; Ilość pinów: 14; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Przekaźniki II Typ modułu: przekaźnik czasowy; Zakres zliczania: 0,1s...100h; Rodzaj wyjścia: 4PDT; Parametry elektryczne wyjścia: 250VAC/6A; Napięcie zasilania: 230V AC; Tryby pracy licznika: opóźnione załączenie; Montaż: podstawka DIN; Właściwości przekaźników czasowych: sygnalizacja stanu pracy - diody LED; Ilość pinów: 14; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Przekaźniki III Typ przekaźnika: elektromagnetyczny; Konfiguracja styków: DPDT; Napięcie cewki nominalne: 230V; Obciążalność styków AC: 8A max 250V AC; Napięcie przełączane: max 250V AC, max 250V DC; Wersja przekaźnika: miniaturowy; Montaż: PCB, podstawka; Klasa szczelności: IP40; Ilość pinów: 8; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Przekaźniki podstawa I Pasująca do przekaźników III; Montowanie gniazda: Szyna DIN, panel; Wyprowadzenia gniazda: Śrubka; Liczba pinów: 8; Prąd znamionowy: 10A; Napięcie znamionowe: 250V AC; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Przekaźniki podstawa II Pasująca do przekaźników I i II Z zaciskami śrubowymi; Montaż na szynie 35 mm; Cztery tory prądowe; Obciążenie znamionowe 6 A, 300 V AC; Ilość pinów: 14; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Falownik 1-fazowego Moc nominalna: 0,75kW; Napięcie zasilania: 1 x 230V; Prąd nominalny: max 4,3A; Sterowanie: napięciowe wektorowe V/f, optymalizacja energii V/f; Maksymalna częstotliwość wyjściowa: 500Hz; Rozdzielczość: 0,1Hz; Częstotliwość PWM: 4-32 kHz; Tryb zatrzymania: Zatrzymanie po rampie, regulowane przez użytkownika (0,01 600 sekund), zatrzymanie wybiegiem; Wejścia: łącznie 4 w tym 2 cyfrowe oraz 2 cyfrowe/analogowe (napięciowe 0..10V / prądowe 0(4)..20mA o rozdzielczości) do wyboru; Wyjścia: łącznie 2 w tym 1 sygnał analogowy / sygnał cyfrowy i 1 przekaźnikowe; Wbudowany regulator PI; Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Falownik 3-fazowego Moc nominalna: 0,75Kw; Napięcie zasilania: 3 x 400V; Prąd nominalny: max 2,5A; Sterowanie: napięciowe wektorowe V/f, optymalizacja energii V/f; Maksymalna częstotliwość wyjściowa: 500Hz; Rozdzielczość: 0,1Hz; Częstotliwość PWM: 4-32 kHz; Tryb zatrzymania: Zatrzymanie po rampie, regulowane przez użytkownika (0,01 600 sekund), zatrzymanie wybiegiem; Wejścia: łącznie 4 w tym 2 cyfrowe oraz 2 cyfrowe/analogowe (napięciowe 0..10V / prądowe 0(4)..20mA o rozdzielczości) do wyboru; Wyjścia: łącznie 2 w tym 1 sygnał analogowy / sygnał cyfrowy i 1 przekaźnikowe; Wbudowany regulator PI; Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Zestaw inteligentnego budynku Zamawiający 1 szt. rozumie jako zestaw inteligentnego budynku wyposażony w przyciski i czujniki w standardzie EIB/KNX składający się z minimum: - Przycisk 4-krotny (załączanie i wyłączanie dowolnie wybranych lamp, centralne wyłączanie oświetlenia) - 1 szt. - Przycisk wielofunkcyjny 2-krotny z termostatem (załączanie i wyłączanie wybranych lamp, automatyczne lub ręczne sterowanie ogrzewaniem) - 2 szt. - Przycisk wielofunkcyjny 4-krotny z termostatem (załączanie, wyłączanie oraz zciemnianie wybranych lamp, załączanie scen świetlnych, automatyczne lub ręczne sterowanie ogrzewaniem) - 1 szt. - Przycisk 2-krotny (załączanie i wyłączanie wybranych lamp oraz ciągów komunikacyjnych z kuchni, łazienki) - 2 szt. - Przycisk 2-krotny (załączanie ciągów komunikacyjnych, lampek oraz funkcja „panika”) - 2 szt. - Czujnik ruchu (automatyczne załączanie oświetlenia po wykryciu ruchu) - 2 szt. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Klimatyzator Split jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna. PARAMETRY TECHNICZNE: JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA: Zasilanie V/Hz 230/50, Wydajność chłodzenie kW 3 kW ±40% grzanie kW 3,5 kW ±40% Pobór mocy chłodzenie kW 1 ±50% JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: Przepływ powietrza m3/h 1890,Zakres pracy chłodzenie °C 15~46±5% / grzanie °C -10~24±5% Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pompa próżniowa Przepływ: 50 l./min. ±10%; Próżnia: Ciśnienie częściowe 2Pa ±10%; Ciśnienie Całkowite 150 mikronów ±10%; Moc: 0,2 HP ±50%; Przyłącze: 1/4”; Pojemność zbiornika oleju: 250 ml ±20%; Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Czynnik chłodniczy z butlą Zamawiający 1 szt. rozumie jako butlę wraz z czynnikiem chłodniczym o parametrach: - Czynnik chłodniczy (gaz) R410A / R-410A wraz z butlą – 10 kg. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Stacja napełniania i odzysku czynnika chłodniczego Napięcie: 230V/50Hz; Silnik: 0,75 HP±40%; Sprężarka: Bezolejowa, chłodzona powietrzem, tłokowa. Automatyczny wyłącznik przy ciśnieniu 38,5 bar; Temperatura pracy: 0°C - 40°C Obsługa czynników: R12, R134a, R401C, R406A, R500, R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412B, R502, R509, R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507. Wydajność odzysku pary: do 0,2 kg/min ±40%; Wydajność odzysku cieczy: do 2 kg/min ±40%; Wydajność odzysku push-pull: do 6 kg/min ±40%; Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Przewód YDY 3x1,5 (100m) Zamawiający jako 1 szt. rozumie 100 mb przewodu o parametrach: Napięcie znamionowe: 450/750 V Ilość żył: 3 Materiał na żyłę: drut miedzi. klasy 1 Izolacja: polwinitowa PVC Powłoka: polwinitowa PVC | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Przewód DY 1,5 czarny (100 m) Zamawiający jako 1 szt. rozumie 100 mb przewodu o parametrach: Napięcie znamionowe: 450/750 V Ilość żył: 1 Materiał na żyłę: drut miedzi. klasy 1 Izolacja: polwinitowa PVC Kolor: czarny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Przewód DY 1,5 niebieski (100m) Zamawiający jako 1 szt. rozumie 100 mb przewodu o parametrach: Napięcie znamionowe: 450/750 V Ilość żył: 1 Materiał na żyłę: drut miedzi. klasy 1 Izolacja: polwinitowa PVC Kolor: niebieski | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.