Elbląg, dnia 27 maja 2019 r.

## CKZiU.261.30.2019.RM

TREŚĆ ZAPYTANIA SKIEROWANEGO DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ udzielone w dniu 27 maja 2019r.

Dot. postępowania CKZiU.261.30.2019.RM:

Dostawa wyposażenia do trzech pracowni w Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Treść pytania oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE 1

Pozycja: 25

Zamawiający opisując parametr statywu (tzn.: Maksymalna nastawiana wysokość 330[mm]) – jednocześnie wskazał typ statywu konkretnego producenta, gdyż tylko jeden producent określa parametr wysokości statywów w taki sposób, lecz statyw spełniający w/w parametr - nie jest chromowany i posiada inne wymiary podstawy.

W związku z tym czy zamawiający dopuszcza statyw, w którym kolumna nie jest chromowana, i posiada podstawę o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 55x50x55 [mm].

Jeśli zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany, prosimy o podanie minimalnych długości obu ramion statywu.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 1, w której dokonał zmiany zapisów pozycji 25 WYCENY DOSTAWY. Zapis pozycji 25 WYCENY DOSTAWY otrzymał następujące brzmienie:

„Czujnik zegarowy z podstawą magnetyczną

• średnica zegara ø 58mm, +/- 5%

• średnica trzpienia: ø8,

• skala: 0-100

• etui

• Zakres pomiarowy 10[mm],

•  Rozdzielczość 0,01 [mm]

Magnetyczny statyw przegubowy

• precyzyjna regulacja

• Maksymalna nastawiana wysokość min. 300[mm]

• Siła zrywania  minimum 60 [N]

Deklaracja zgodności CE”

..................................................