WYCENA DOSTAWY

| LP | Opis Zamawiającego |  | Opis oferowanego przedmiotu | Ilość | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wyposażenie pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cyfrowy miernik poziomu dźwięku - wyświetlacz LCD min. 2,5”, - układy korekcji częstotliwości zgodne z normą IEC 651 typ 2 - standardowe filtry ważące o charakterystykach typu A i C, dwie charakterystyki czasowe (dynamika) pomiaru - wyjście sygnałów AC i DC - mikrofon pojemnościowy gwarantujący wysoką sprawność przetwarzania i stabilność długookresową - pamięć wartości maksymalnej pomiaru - wskaźnik ustawienia za dużego i za małego zakresu pomiarowego | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | Fantom do resuscytacji osoby dorosłej Fantom do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej musi posiadać: - realistyczne elementy umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni i ucisku, dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Fantom do resuscytacji niemowlęcia - naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy), - realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa, - klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania, - realistyczne odczucie ucisku klatki piersiowej - funkcja nauki usuwania ciała obcego blokującego drogi oddechowe niemowlęcia | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 |  | Odzież ochronna - odzież ochronna ostrzegawcza, chemoodporna. - rozmiar XXL W skład 1 sztuki zamawiający rozumie zestaw składający się z: - bluzy/kurtki - spodni - kamizelki. Odzież musi spełniać spełnia wymagania norm: - EN ISO 13688, EN 343, EN 1149-5, EN 14116, EN ISO 20471 i EN 130 - Certyfikat CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 |  | Środki ochrony głowy - Hełm/kask budowlany z tworzywa sztucznego - Więźba z poliamidu regulowana pokrętłem z blokadą od min. 56 do max. 63 cm - Osłona ochronna chowana z poliwęglanu - Potnik syntetyczny - Taśmy tekstylne z punktami zamocowania umożliwiające ustawienia kąta więźby dla poprawy komfortu pracy - Regulowany pasek podbródkowy - Możliwość zamontowania słuchawek ochronnych - Rozmiar: Uniwersalny - regulowany - Hełm/kask musi spełniać normę: EN397 & EN166 1B | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 |  | Środki ochrony kończyn górnych Dziane, bezszwowe rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu, ze wzmocnieniem z dwoiny wołowej w części chwytnej dłoni i na palcach, z podwójną warstwą pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, zakrytymi koniuszkami palców i odpornością na przecięcie klasy 5. - Norma EN420 EN388 1130011 W skład 1 sztuki zamawiający rozumie parę rękawic składającą się z: - rękawicy prawej i rękawicy lewej. - rozmiar - 10 | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 |  | Środki ochrony kończyn dolnych - Obuwie ochronne (półbuty) ze wzmocnionymi podnoskami, antypoślizgowe - Wierzch: skóra welurowa, tkanina poliestrowa - Antypoślizgowy protektor podeszwy gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność obuwia - Podszewka wykonana z dzianiny dystansowej zapewniającą swobodne oddychanie stopy - Podnosek: stalowy lub kompozytowy - Rozmiary: 42 lub 43 - Buty wykonane godne z normą PN EN ISO 20345:2012 W skład 1 sztuki zamawiający rozumie parę butów (półbutów) składającą się z: - buta prawego i lewego. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 |  | Środki ochrony twarzy i oczu - okulary ochronne lub gogle, wykonane z materiałów zapobiegających zarysowaniu, okulary szkła bezbarwne | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 9 |  | Środki ochrony słuchu - pałąk nagłowny - kolor odblaskowy - regulacja czasz - poziom ochrony min. 95dB(A) – max.110dB(A) - stopień tłumienia min. 34 dB | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 10 |  | Środki ochrony układu oddechowego - półmaska przeciwpyłowa lub uniwersalna - regulowana - wielokrotnego użytku | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11 |  | Środki izolujące cały organizm - bariera ochronna zgodna z kategorią III odzieży ochronnej, typ 4B, 5 & 6 - ochrona przed cząstkami pyłu i cieczy oraz silnie rozpylonymi substancjami chemicznymi - tkanina nie wchłaniająca cieczy oraz nie przyczepiają się do niej cząstki stałe - kaptur szczelnie przylegający do twarzy - mały otwór twarzowy przystosowany do maski - szwy wykonane są na zewnątrz kombinezonu, zaklejone dodatkowo taśmą, zapobiegające przedostaniu się substancji niebezpiecznych do środka - uszczelnienia w krytycznych miejscach, np. zamek błyskawiczny zaklejony taśmą ochronną, elastyczne mankiety rękawów i nogawek - dodatkowa pętelka na kciuk - właściwości antyelektrostatyczne - spełniający wymagania norm EN13982-1, EN13034, EN1149-5, EN14126, EN14605 oraz EN1073-2 | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 12 |  | Środki ochronne przed upadkiem z wysokości - Szelki bezpieczeństwa spełniające wymagania normy EN 361 - Szelki wyposażone w tylną i przednie klamry zaczepowe. - Przednia klamra zaczepowa - Regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego - Dostosowanie do współpracy z zawiesiem dwupunktowym - Taśmy: poliamid/poliester 45-55 mm - Klamry: stalowe - nierdzewne - Rozmiar - XXL | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 13 |  | Apteczki wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy Apteczka pierwszej pomocy w twardej walizce z tworzywa sztucznego z możliwością montażu na ścianie, zawierająca wkład minimum wg normy DIN13157 plus: 1 szt. Kompres zimny 2 szt. Kompres na oko 3 szt. Kompres 10 x 10cm (pak po 2 szt.) 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.) 1 kpl. Zestaw plastrów (20szt.) 1 szt. Przylepiec 5m x 2,5 cm 1 szt. Opatrunek indywidualny G 3 szt. Opatrunek indywidualny M 1 szt. Opatrunek indywidualny K 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm 2 szt. Chusta trójkątna 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. Nożyczki 19 cm 4 szt. Rękawice winylowe 2 szt. Worek foliowy 30x40 cm 6 szt. Chusteczka dezynfekująca 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych. Termin ważności wkładu sterylnego apteczki - minimum 4 lata. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 5 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.