WYCENA DOSTAWY

| LP | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | Ilość | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKZIU |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Karta do zapisu danych - Ilość kanałów wideo: minimum 4; - Ilość kanałów audio: minimum 4; - Szybkość wyświetlania (wszystkie kanały łącznie): minimum 100 kl/s w PAL; - Zapis na HDD (wszystkie kanały łącznie): minimum 100 kl/s w PAL (50kl/s/4 kanały); - Rozdzielczość wyświetlania obrazu: minimum D1; - Kompresja i rozdzielczość nagrywania: minimum H.264, CIF; - Wielkość kompresji na 1 godzinę: od 100 do 900 MB (w zależności od stopnia kompresji i dynamicznych zmian obrazu); - Opcja zapisu: manualna, po wykryciu ruchu, w określonym czasie, alarmowa; - Odtwarzanie: inteligentne wyszukiwanie i odtwarzanie kilku kanałów w jednym czasie; - Przesyłanie obrazu: wysokiej jakości transmisja obrazu poprzez sieć LAN i Internet; - Praca w różnych rozdzielczościach pulpitu systemu operacyjnego; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw domofonowy i kontroli dostępu Unifon: - Typ: Słuchawkowy; - Sposób połączeń: 2 żyły; - Regulacje: Regulacja głośności dzwonka; - Wbudowany wyłącznik; Zestaw domofonowy: - monitor głośnomówiący LCD minimum 7"; - możliwość podglądu obrazu z panela zewnętrznego; - dzwonek elektroniczny "ding-dong"; - regulacja głośności dzwonka, rozmowy, jasności oraz kontrastu; - przycisk do otwierania bramy; - maksymalna wilgotność: do 90%; - kaseta wykonana z stali nierdzewnej i aluminium, wandaloodporna; - sterowanie elektrozaczepem poprzez opcjonalny, dodatkowy zasilacz 12V; - zakres temperatur: -40 do +70 stopni Celsjusza; - kamera kolorowa CCD; - kąt widzenia: minimum 72,8 stopni; - czułość: minimum 0,1 lux; - rozdzielczość: minimum 420 TVL; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Uniwersalny generator serwisowy - Maksymalna częstotliwość próbkowania 200 MSa/s; minimalna rozdzielczość pionowa 14 bit; - Maksymalna częstotliwość wyjściowa 25 MHz; - Minimum dwa w pełni funkcjonalne niezależne kanały w standardzie; - Wbudowany 7-cyfrowy, 200 MHz licznik częstotliwości; - Intuicyjne oprogramowanie do edycji przebiegów arbitralnych; - Modulacja sygnałów w pełnym zakresie: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK i PWM; - Kolorowy wyświetlacz minimum TFT 3,5"; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Uniwersalny przyrząd do pomiaru sygnałów TV - miernik DVB-S2 DVB-T2 DVB-C HD Mpeg4 combo; - wskazanie siły i jakości sygnału; - procentowe wskazanie jakości sygnału; - sygnał dźwiękowy znalezienia satelity (możliwość wyłączenia); - możliwość edycji satelity, transpondera, możliwość zaktualizowania oprogramowania poprzez złącze USB; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Analizator widma - Zakres częstotliwości: 9 kHz ~ 3 GHz; - Minimalne pasmo rozdzielczości (RBW): 10 Hz; - Wbudowana funkcjonalność filtru EMI i detektora quasi-szczytowego; - Ekran o przekątnej minimum 8,5" rozdzielczości minimum 800 x 480 o wyjątkowej wyrazistości; - Różnorodne interfejsy: LAN/USB Host, USB Device, VGA lub GPIB; Gwarancja min. 24 m-ce. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Router z funkcją QoS i możliwością tworzenia sieci wirtualnych Minimalne funkcje: - obsługa NAT; - obsługa PAT; - obsługa NAPT; - obsługa Syslog; - Stateful Packet; - Inspection (SPI); - zapobieganie atakom typu DoS; - obsługa ALG; - dublowanie portów; - ostrzeżenie na e-mail; - obsługa IPv6; - możliwość aktualizacji firmwaru; - obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP); - IPSec; - Virtual Private Network (VPN); Gwarancja minimum 24 m-ce; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Antena telewizyjna do cyfrowej telewizji naziemnej - wbudowany przedwzmacniacz antenowy; - silne tłumienie sygnałów telefonii komórkowej GSM; - współczynnik dopasowania WFS≤2,2,; - wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne; Gwarancja min. 24 m- ce; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 5 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Wzmacniacz antenowy - Napięcie zasilania: 12V stabilizowane ; - Max prąd wyj.: 100mA; - Kontrola pracy: dioda LED; Gwarancja min. 24 m – ce; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Rozgałęźnik TV czterodrożny Ilość wyjść – minimum 4; Gwarancja min. 24 m-ce; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Gniazdo końcowe - Gniazdo RTV; - Tłumienie w torze TV; - Montaż natynkowy lub podtynkowy ; Gwarancja min. 24 m-ce; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Antena satelitarna - Wymiary: średnica minimum 100 cm; - Stal galwanizowana; Gwarancja min. 24 m-ce; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Konwerter quatro - ilość wyjść: minimum 4 x gniazdo typu F; - częstotliwość wyjściowa: dolne pasmo 950-1950MHz; - częstotliwość wyjściowa: górne pasmo 1100-2150MHz; Gwarancja min. 24 m-ce. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Generator funkcyjny z wyjściem mocy - Zasilanie: 230 V AC 50 Hz (zew. zasilacz 15 V); - Częstotliwość (normalna): 0,001 Hz - 999,999 Hz, 0,001 kHz - 100 kHz (sinus do 150 kHz); - Rozdzielczość: 0,001 Hz lub 1 Hz; - Kształty przebiegu: sinus, prostokąt, trójkąt, DC, piłokształtny (dodatni / ujemny); Gwarancja min. 24 m- ce; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Antena radiowa - Polaryzacja V dookólna; - Polaryzacja H ósemkowa; - Oporność wyjściowa 75 ohm; - Gniazdo wyjściowe typu "F"; Gwarancja min. 24 m - ce; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Multiswitch - Zakres częstotliwości: sygn. naziemny: 47~862 MHz, sygn. satelitarny: 950 ~2150 MHz; - Wejścia: minimum 4 SAT (1 x 4 polaryzacje) + 1 naziemne (złącza F); - Wyjścia: minimum 8 wyjść umożliwiających dystrybucję sygnału do 8 użytkowników (złącza F); - Sterowanie: 13V i 18V; - Separacja: > 30 dB; Gwarancja min. 24 m-ce.; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Zwrotnica antenowa - Tłumienie przelotowe 1 ±0.5 dB; - Separacja >40 dB; Gwarancja min. 24 m-ce.; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Modulator telewizyjny Zakres częstotliwości 20 Hz - 6 MHz; Gwarancja min. 24 m-ce.; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Wzmacniacz magistralny - tłumienie sygnału LTE (pasmo > 790MHz); - wzmacnianie i wyrównanie poziomu sygnału DVB-T oraz radiowego; Gwarancja min. 24 m-ce. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Wzmacniacz budynkowy - wzmocnienie w paśmie 47-790 MHz - 28 dB; - płynna regulacja zbocza dla charakterystyki wzmocnienia; Gwarancja min. 24 m-ce. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 20 | Wzmacniacz domowy - Pasmo przenoszenia - 47 do 862 MHz; - Wzmocnienie 01 - 06 - 25 dB; Gwarancja min. 24 m-ce. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 21 | Transmodulator - konwersja sygnałów DVB-S/S2 do standardu DVB-T COFDM; - funkcja AGC (automatyczna kontrola wzmocnienia sygnału); - minimalny poziom wejściowy: 45 dBμV; Gwarancja min. 24 m-ce; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Rejestrator cyfrowy video - maksymalna rozdzielczość nagrywania - 2 Mpix; - wejścia wideo – minimum BNC, HD-CVI/PAL; - wyjścia wideo – minimum HDMI, VGA; - liczba możliwych dysków - minimum 1 x SATA; Gwarancja min. 24 m-ce.; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Kamera sufitowa - przetwornik: minimum 1/3", CCD, 600/650 TVL; - minimalna czułość 0.01 lux w trybie czarno/białym; - obiektyw minimum 3.6 mm; Gwarancja min. 24 m-ce.; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Kamera kompaktowa - regulacja położenia kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrót wokół własnej osi (minimum); - przetwornik HD-CMOS 2Mpx 1080p (minimum); - podświetlenie IR x23; - obudowa minimum IP66; Gwarancja min. 24 m-ce.; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Skrzynka narzędziowa - Wymiary zewnętrzne 380 x 270 x 220 mm (+/- 25%); - Z wyciąganą częścią i półką na narzędzia; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 26 | Czujnik zbliżeniowy - Typ wyjścia: NPN; - Funkcja wyjścia: NO/NC; - Strefa działania: minimum 8mm; - Zakres napięcia zasilającego: 6÷36V; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 27 | Czujnik optyczny - Napięcie zasilania: 10-30Vdc; - Zasięg: minimum 6mm; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 28 | Czujnik ultradźwiękowy - Impedancja: 0,5-1,5 kΩ; - Zakres temperatury: od - 40 do + 80 °C; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 29 | Czujnik siły - Zakres pomiarowy (ciśnienie) 0.2 N do 20 N; - Zakres pomiarowy (ciśnienie) (maks.) 20 N; - Zakres pomiarowy (ciśnienie) (min.) 0.2 N; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 30 | Czujnik temperatury Zakres temperatury pracy: - 20oC ÷ + 200 oC; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 31 | Szafa narzędziowa - Wysokość: 2000 mm (+/-15%) - Szerokość: 1200 mm (+/-20%) - Głębokość: 500 mm (+/-15%) - Nośność: 500 kg (+/-10%) - Ilość półek - min. 4 - Stojąca; - Konstrukcja z blachy stalowej; - Drzwiczki zamykane na zamek z ryglowaniem i z min. 2 kluczami; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 2 szt. |  |  |  |  |
| 32 | Nóż do zdejmowania izolacji z przewodów koncentrycznych - zakres pracy: 0,6 - 6mm2; - ściąganie, cięcie, zaciskanie; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 33 | Nóż do zdejmowania izolacji z przewodów min. 0,32 - Ostrza powlekane azotkiem tytanu; - Zakres roboczy: średnica 4,8 - 7,5 mm, 3 x 0,75 mm²; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 34 | Nożyczki do ściągania izolacji - Ściąganie izolacji z przewodów o średnicy 1 mm i przekroju 1,5 mm²; - Stal nierdzewna; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 35 | Zaciskarka kabla koncentrycznego Zakres regulacji: 0-2mm; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 36 | Przewód YTDY 8x0,5 (100m) - 8 x 0.5mm; - żyły: miedziane jednodrutowe; - ośrodek: żyły skręcane wspólnie; - obwój ośrodka: folia estrofolowa; Zamawiający jako 1 szt. rozumie 100 mb przewodu YTDY 8x0,5; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 37 | Przewód UTP (300m) - Średnica zewnętrzna [mm]: 5,3; - Średnica żyły [mm]: 0,5; Zamawiający jako 1 szt. rozumie 300 mb przewodu UTB; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 38 | Stacja lutownicza - Lampa na podczerwień; - Podgrzewacz (preheater); - Kolba lutownicza; - Kolba hot air na gorące powietrze; - Napięcie 230V/50Hz Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 39 | Zestaw kluczy nasadowych Zamawiający jako 1 szt. rozumie zestaw składający się z minimum: - nasadki 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; - nasadki długie 1/2": 14 ,15 ,17 ,19 mm; - nasadki do świec 1/2": 16 ,21 mm; - nasadki 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; - nasadki długie 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; - nasadki 1/4"z bitami: torx (T8, 10, 15, 20, 25, 30); - nasadki 1/4"z bitami: sześciokątne (3, 4, 5, 6 mm); - nasadki 1/4"z bitami: PZ (1, 2),PH (1, 2); - nasadki 1/4"z bitami: płaskie (4, 5.5 ,7 mm); - nasadki wewnętrzne torx: E4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 2 szt. |  |  |  |  |
| 40 | Zestaw pęset Zamawiający jako 1 szt. rozumie jako zestaw składający się z minimum: - pęseta zakrzywiona płaska 110 x 5mm; - pęseta krzyżowa 117 x 1.5mm; - pęseta zakrzywiona ostra 120 x 1.5mm; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 41 | Punktak - Średnica min. 4 mm – max. 6.3 mm; - Długość min. 100 mm – max. 120 mm; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 42 | Piła do metalu - Długość ramki max. 520 mm; - Brzeszczot max. 300 mm; Gwarancja min. 24 miesiące | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 43 | Młotek - Waga obucha: 0,2 kg; - Lakierowany trzonek z twardego drewna; - Hartowany, kuty obuch o twardości 50-58HRC DIN1041 Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 44 | Wiertarka elektryczna - moc: 800 W (+/-10%); - prędkość obrotowa w zakresie min. 0-3000 obr/min, ilość uderzeń min. 48000 ud/min; - uchwyt szybkomocujący 1,5-13 mm; - max. średnica wierteł – 13 mm; - funkcja wiercenia z udarem; - ogranicznik głębokości wiercenia; - zmiana kierunków obrotów prawo/lewo; - zasilanie sieciowe 230V/50Hz; - instrukcja obsługi w języku polskim; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 45 | Miernik uniwersalny - DCV: 220mV±(0.1%+8C), 2.2V/22V/220/1000V ±(0.2%+8C); - ACV: 220mV±(0.5%+20C), 2.2V/22V/220/1000V ±(0.8%+40C); - ACA: 220µA/2.2mA/22mA/220mA±(1.0%+20C), 10A±(1.5%+30C); - DCA: 220µA/2.2mA/22mA/220mA±(0.3%+15C), 10A±(0.8%+30C); - Rezystancja: 220Ω±(0.5%+8C),2.2kΩ/22kΩ±(0.8%+20C)/220kΩ/2.2MΩ/±(1.0%+40C) - Pojemność: 22nF/ 220nF/2.2µF±(1.0%+20C),22µF/220µF±(1.5%+20C), 2.2mF±(2.5%+20C), 22mF ±(3.0%+20C), 220mF ±(5.0%+20C); - Częstotliwość (przebiegi sinusoidalne: 2Hz~200kHz ±(0.05%+8C) - Częstotliwość (przebiegi impulsowe: 2Hz~10MHz ±(0.05%+8C); - Współczynnik wypełnienia okresu: 5~94.9% ±(2.0%+10C); - Temperatura:-55°C ~ 50°C ±(3.0%+3°C), 51°C ~ 401°C±(1.0%+3°C), 400°C ~ 1000°C ±(2.5%+3°C); - Test diod; Gwarancja min. 24 miesiące | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 46 | Zestaw edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych Zamawiający 1 szt. rozumie jako zestaw edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych składający się z: Zestaw podstawowych przyrządów pomiarowych zabudowanych w jednej obudowie. Komunikacja z komputerem PC przez port USB. Panele do obsługi poszczególnych urządzeń. Integracja z oprogramowaniem z pozycji 55. Gwarancja min. 24 miesiące Wejścia analogowe: Liczba kanałów: 8 różnicowych lub 16 pojedynczych Rozdzielczość przetwornika ADC: 16 bitów Częstotliwość próbkowania Maksimum: 1,25 MS/s pojedynczy kanał, 1,00 MS/s wiele kanałów (łączna) Minimum: Bez minimum Dokładność taktowania: 50 ppm częstotliwości próbkowania Sprzężenie wejściowe: DC Zakresy wejściowe: ±10 V, ±5 V, ±2 V, ±1 V, ±0,5 V, ±0,2 V, ±0,1 V Maksymalne napięcie wejściowe (signal + common mode): ±11 V od AIGND Generator sygnałów arbitralnych/Wyjścia analogowe: Liczba kanałów: 2 Rozdzielczość: 16 bitów Maksymalna częstotliwość odświeżania 1 kanał: 2,8 MS/s 2 kanały: 2,0 MS/s Zakres napięć wyjściowych: ±10 V, ±5 V Cyfrowe we/wy oraz PFI: Liczba kanałów: 24 DIO (Port 0), 15 PFI (Porty 1 oraz 2) Kontrola kierunku: Każda linia oddzielnie programowalna jako wejście lub wyjście Ochrona nadnapięciowa: ±20 V na maksymalnie dwóch pinach Liczniki/Układy zegarowe ogólnego przeznaczenia: Liczba liników/zegarów: 2 Rozdzielczość: 32 bity Pomiary licznikowe: zliczanie zboczy, pomiar impulsu, pomiar semi-okresu, pomiar okresu, pomiar separacji zboczy Pomiary pozycji: X1, X2, X4 kodowanie kwadraturowe z kanałem Z; kodowanie dwu-impulsowe Generacja: impuls, ciąg impulsów z dynamicznymi parametrami, podział częstotliwości Wewnętrzne zegary: 80 MHz, 20 MHz, 0,1 MHz Zewnętrzny zegar: 0 MHz do 20 MHz Cyfrowy generator częstotliwości: Liczba kanałów: 1 Podstawowe zegary: 10 MHz, 100 kHz Maksymalna częstotliwość: 1 MHz Multimetr cyfrowy: Liczba kanałów: 2 Tryb próbkowania: Równoczesne Sprzężenie wejściowe: AC, DC, GND Impedancja wejściowa: 1 MΩ ¦¦ 21 pF Pasmo przenoszenia (–3 dB): 35 MHz (40 mVp–p) 50 MHz (pozostałe zakresy) Rozdzielczość: 8 bitów Maksymalna częstotliwość próbkowania 100 MS/s Analizator dynamiki sygnałów Rozdzielczość częstotliwości: Kontrolowana programowo (200, 400, 800, 1600, 3200 linii) Zakres częstotliwości: Do 50 MHz Dwuprzewodowy analizator napięcia-natężenia prądu Zakres natężenia: ±40 mA Zakres przemiatania napięcia: ±10 V Trójprzewodowy analizator napięcia-natężenia prądu Wspierane urządzenia: tranzystory NPN oraz PNP Minimalny krok prądowy: 0.48 μA Analizator Impedancji Częstotliwość wzbudzenia: 1 Hz do 35 kHz Zakres pomiaru rezystancji: 5 Ω do 3 MΩ Źródła zasilania +15 V źródło Napięcie wyjściowe (bez obciążenia): +15 V ±5% Maksymalny prąd wyjściowy: 500 mA –15 V źródło Napięcie wyjściowe (bez obciążenia): –15 V ±5% Maksymalny prąd wyjściowy: 500 mA +5 V źródło Napięcie wyjściowe (bez obciążenia): +5 V ±5% Maksymalny prąd wyjściowy: 2 Zasilacz o zmiennym napięciu dodatnim Napięcie wyjściowe: 0 do +12 V Rozdzielczość nastawy napięcia: 10 bitów Dokładność nastawy napięcia (bez obciążenia): 100 mV Maksymalny prąd wyjściowy: 500 mA Zasilacz o zmiennym napięciu ujemnym Napięcie wyjściowe: 0 do –12 V Rozdzielczość nastawy napięcia: 10 bitów Dokładność nastawy napięcia (bez obciążenia): 100 mV Maksymalny prąd wyjściowy: 500 mA Gwarancja min. 24 miesiące. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 47 | Elektronika do zestawu edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych Zamawiający 1 szt. elektronika do zestawu edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych – rozumie jako zestaw składający się z: Płytka pomiarowa umożliwiająca poznanie zasad działania elementów i urządzeń z zakresu elektroniki. Płytka posiada interfejs, który łączy się z symulatorem z zestawem edukacyjnym z pozycji 876. Pomiarów dokonuje się za pomocą wirtualnych przyrządów, uruchamianych na komputerze z oprogramowaniem z pozycji 55. Zestaw edukacyjny umożliwia realizację ćwiczeń z zakresu: - Prawo Ohma - Prawa Kirchoffa - Równoległe i szeregowe łączenie rezystorów - Idealne źródła prądu i napięcia DC - Układy AC - Równoległe i szeregowe łączenie kondensatorów - Równoległe i szeregowe łączenie cewek - Rezonans w układach RLC - Stany nieustalone w układach RL, RC, RLC Gwarancja min. 24 miesiące. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 48 | Wzmacniacz operacyjny do zestawu edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych Zamawiający 1 szt. wzmacniacz operacyjny do zestawu edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych – rozumie jako zestaw składający się z: Płytka pomiarowa umożliwiająca poznanie zasad działania elementów i urządzeń z zakresu wzmacniaczy operacyjnych. Płytka posiada interfejs, który łączy się z symulatorem z zestawem edukacyjnym z pozycji 46. Pomiarów dokonuje się za pomocą wirtualnych przyrządów, uruchamianych na komputerze z oprogramowaniem z pozycji 55. Zestaw edukacyjny umożliwia realizację ćwiczeń z zakresu: - Wzmacniacz odwracający i nieodwracający - Wzmacniacz z opóźnieniem - Wzmacniacz różnicowy - Dodawanie i odejmowanie sygnałów - Przetwornik napięcie-prąd - Układ całkujący i różniczkujący - Wzmacniacz logarytmiczny i exponencjalny - Aktywny prostownik - Komparator i układ Schmitta - Ogranicznik napięcia - Układ przesuwający fazę Gwarancja min. 24 miesiące. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 49 | Układ zasilający do zestawu edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych Zamawiający 1 szt. układ zasilający do zestawu edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych, rozumie jako zestaw składający się z: Płytka pomiarowa umożliwiająca poznanie zasad działania elementów i urządzeń z zakresu energoelektroniki-układów zasilania. Płytka posiada interfejs, który łączy się z symulatorem z zestawem edukacyjnym z pozycji 46. Pomiarów dokonuje się za pomocą wirtualnych przyrządów, uruchamianych na komputerze z oprogramowaniem z pozycji 55. Zestaw edukacyjny umożliwia realizację ćwiczeń z zakresu: - Źródła napięcia: AC i DC - Źródła prądu: DC - Liniowe regulatory napięcia - Przełączane regulatory napięcia - Prostowniki - Diody Zenera - Transformatory 1-fazowe - Układy trójfazowe - 1-fazowe prostowniki z aktywnym obciążeniem - 3- fazowe prostowniki z aktywnym obciążeniem - Układy gwiazdy i delty Gwarancja min. 24 miesiące. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 50 | Elektronika cyfrowa do zestawu edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych Płytka pomiarowa umożliwiająca poznanie zasad działania elementów i urządzeń z zakresu elektroniki cyfrowej. Płytka posiada interfejs, który łączy się z symulatorem z zestawem edukacyjnym z pozycji 46. Pomiarów dokonuje się za pomocą wirtualnych przyrządów, uruchamianych na komputerze z oprogramowaniem Labview i Multisim. Gwarancja min. 24 miesiące. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 51 | Zestaw do nauczania sterowania i mechatroniki Zamawiający 1 szt. zestaw do nauczania sterowania i mechatroniki rozumie jako zestaw składający się z: Płytka pomiarowa umożliwiająca poznanie zasad działania elementów i urządzeń z zakresu sensorów i czujników. Płytka posiada interfejs, który łączy się z symulatorem z zestawem edukacyjnym z pozycji 46. Pomiarów dokonuje się za pomocą wirtualnych przyrządów, uruchamianych na komputerze z oprogramowaniem z pozycji 55. Zestaw edukacyjny umożliwia realizację ćwiczeń z zakresu: - sonar - czujnik podczerwieni - przełączniki - diody LED - akcelerometr piezoelektryczny - optyczny czujnik zbliżeniowy - magnetyczny czujnik zbliżeniowy - tensometr zamontowany na elastycznej płytce - potencjometr rotacyjny - czujnik ciśnienia - termistor - enkoder Gwarancja min. 24 miesiące | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 52 | Interfejsy mechatroniczne Płytka pomiarowa umożliwiająca poznanie zasad działania elementów i urządzeń z zakresu interfejsów mechatronicznych. Umożliwia uczenie się podstaw mikrokontrolera we / wy i komunikacji między urządzeniami przy użyciu standardów branżowych, takich jak magistrale SPI, I2C i CAN. Płytka posiada interfejs, który łączy się z symulatorem z zestawem edukacyjnym z pozycji 46. Pomiarów dokonuje się za pomocą wirtualnych przyrządów, uruchamianych na komputerze z oprogramowaniem z pozycji 55. Gwarancja min. 24 miesiące. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 53 | Symulator mechatroniczny Płytka pomiarowa umożliwiająca poznanie zasad działania urządzeń mechatronicznych wykonawczych. Płytka posiada interfejs, który łączy się z symulatorem z zestawem edukacyjnym z pozycji 46. Pomiarów dokonuje się za pomocą wirtualnych przyrządów, uruchamianych na komputerze z oprogramowaniem z pozycji 55. Zestaw edukacyjny umożliwia realizację ćwiczeń z zakresu: - silnik DC sterowany sygnałem napięciowym - silnik DC sterowany sygnałem PWM - solenoid (pozwalający na sprzężenie ze sobą obu powyższych silników DC) - silnik bezszczotkowy DC - silnik serwo - silnik krokowy - zasilacz Gwarancja min. 24 miesiące. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 54 | Zestaw do nauczania konwersji energii Zamawiający jako 1 szt. zestaw do nauczania konwersji energii rozumie zestaw składający się z: Płytka pomiarowa umożliwiająca poznanie możliwości konwersji energii oraz elementów wykonawczych. Płytka posiada interfejs, który łączy się z symulatorem z zestawem edukacyjnym z pozycji 46. Pomiarów dokonuje się za pomocą wirtualnych przyrządów, uruchamianych na komputerze z oprogramowaniem z pozycji 55. Zestaw edukacyjny umożliwia realizację ćwiczeń z zakresu: - Zasilacze przełączane - Sterowania zasilaczami przełączanymi - Prostowniki - Falowniki - Transformatory - Integracja elementów systemów konwersji energii elektrycznej Gwarancja min. 24 miesiące. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 55 | Licencja do platform do zintegrowanego projektowania i testowania Graficzne środowisko programistyczne Graficzne środowisko programistyczne, służące m.in. do tworzenia systemów pomiarowych, sterujących i wspomagających projektowanie, dające możliwość kompilacji aplikacji do programu EXE lub biblioteki DLL posiadające możliwość wykorzystywania obiektów .NET, ActiveX i wczytywania bibliotek DLL oraz tworzenie pakietów instalacyjnych. Dające możliwość kompilacji aplikacji na systemy Windows 2000/XP/Vista/7/10 (32-bit) oraz Windows Vista/7/10 (64-bit). Pozwalające na programowanie układów FPGA oraz systemów czasu rzeczywistego (RT). Posiadające biblioteki do komunikacji z bazami, biblioteki do generacji raportów i współpracy z pakietem MS Office, biblioteki do zaawansowanej analizy sygnałów, wizji maszynowej oraz algorytmów sterowania P, PI, PD, PID i Fuzzy Logic. Umożliwiające modelowanie obiektów oraz ich analizy w dziedzinie czasu i częstotliwości, możliwość przekonwertowania i użycia modeli stworzonych w oprogramowaniu symulacyjnym, możliwość przeniesienia i uruchomienia modeli na urządzeniach docelowych pracujących pod systemem czasu rzeczywistego RT. - na 10 stanowisk Oprogramowanie służące do nauczania elektroniki Środowisko służące do projektowania, analizy i symulacji układów elektronicznych w sposób graficzny, bez znajomości narzędzi SPICE. Pozwala na porównanie sygnałów symulowanych z rzeczywistymi dzięki integracji z dedykowanymi platformami pomiarowymi. Baza danych ponad 55 000 komponentów, 20 wbudowanych analiz układów. Możliwość tworzenia własnych wirtualnych przyrządów pomiarowych w graficznym środowisku programowania z punktu 1. – 20 stanowisk. Powyższe oprogramowania współpracują z zestawem edukacyjnym pozycja 46. Licencje bez ograniczeń czasowych. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 56 | Regulator ciągły z oprogramowaniem - Regulator PID do montażu na szynie DIN - Zasilacz uniwersalny AC i DC - Uniwersalne wejście dla sygnałów procesowych, termoelementów, termometrów oporowych Gwarancja min. 24 miesiące. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 57 | Manipulator kartezjański - konstrukcja wykonana z profili aluminiowych - prowadnice liniowe dla osi X i Y manipulatora - przeniesienie napędu poprzez listwy zębate - silniki napędowe DC z przekładniami - trójszczękowy, samocentrujący chwytak elektryczny do wykonywania operacji „pick-and-place” - podwójne wyłączniki krańcowe – łącznie 6 sprzętowych i 6 programowych ograniczeń zakresu ruchu - bariera optyczna dla zabezpieczenia strefy roboczej - wymiary strefy roboczej: min. 300x175x80 mm (szer./dł./wys.) - panel operatorski wyposażony w 3 lampki sygnałowe, 2 joystick’i do manualnego sterowania (1 dwuosiowy i 1 jednoosiowy),przełącznik z kluczykiem, wyłącznik awaryjny - szybkie złącze DB37 do podłączenia zasilania, sterowania pracą podajnika oraz odczytywania sygnałów z czujników i przycisków sterujących Gwarancja min. 24 miesiące. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 58 | Zadajnik prądowy 0-20 mA - Zadawanie: (0...11,00)V; (0...24,00) mA bierne i aktywne. - Klasa: 0,05%. Gwarancja min. 24 miesiące. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 59 | Stół laboratoryjny Stanowisko laboratoryjne przeznaczony dla placówek oświatowych (pracowni fizycznej, fizyko-chemicznej, chemicznej, elektryczno –elektronicznej), wykonany z płyty meblowej zabezpieczonej obrzeżem PCV. Wyposażenie minimum: - 2 szafki i 2 szuflady zamykane zamkami patentowymi; - listwa zasilająca (przedłużacz z wyłącznikiem); - blat grubości min. 18 mm pokryty dodatkowo płytkami ceramicznymi lub laminatem. - wymiary: - Wysokość (mm) 900 (+/-5%) - Szerokość (mm) 1600 – 1800 - Głębokość (mm) 540 – 700 Gwarancja min. 24 miesiące. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 60 | Obcinaczka do Cu/NiCr min 0,64 mm - krawędzie i ostrza hartowane zwiększające żywotność - wymiar 200mm Gwarancja min. 24 miesiące | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 61 | Zaciskacz złączy - Zaciskanie złącza na kablach klasy RG-59, RG-6, Triset-113; - Zaciskanie złącza w różnej długości; Gwarancja min. 24 miesiące. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 62 | Zaciskacz złączy do przewodów wieloprzewodowych - zaciskanie złącza kompresyjne proste oraz kątowe typu: F, RCA, BNC, IEC; - zaciskanie złącza w różnej długości - śruba regulacyjna do ustawiania dystansów; Gwarancja min. 24 miesiące. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 63 | Zaciskacz złączy stosowanych w sieciach WLAN - Dopasowana do złącza RJ-45; - Duża wytrzymałość mechaniczna; Gwarancja min. 24 miesiące. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 64 | Szczypce boczne do cięcia ze szczękami owalnymi - Materiał - wysokiej jakości stal stopowa; - Powłoka polerowana; - Rękojeści: z tworzywa syntetycznego z sprężyną powrotną; Gwarancja min. 24 miesiące. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 65 | Szczypce boczne do cięcia ze szczękami stożkowymi - sprężyna powrotna (blaszka sprężynująca); - antypoślizgowe ergonomiczne uchwyty; - wykonane z wysokiej jakości stali narzędziowej; Gwarancja min. 24 miesiące. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 66 | Szczypce ukośne 45°, wydłużone - ucinaki ukośne; - szczęki 45 stopni; - wydłużone; Gwarancja min. 24 miesiące | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 67 | Szczypce uniwersalne - ergonomiczne uchwyty pokryte antypoślizgowym materiałem; - stal hartowana; Gwarancja min. 24 miesiące. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 68 | Szczypce z końcówkami odgiętymi - Szczypce izolowane z końcówkami półokrągłymi, wygiętymi pod kątem 45°; - Wykończenie: niklowane i pokryte chromem, powłoka polerowana, zabezpieczone antykorozyjnie; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 69 | Wkrętaki do śrub prostych o ostrzach min. 2,5mm Zamawiający jako 1 komplet wkrętaków rozumie zestaw składający się z minimum: - 10 precyzyjnych wkrętaków płaskich ze stali chromowo-wanadowej lub chromowanej, z miękkim uchwytem, PH 00/PH 0/PH 1, płaski 0,4 x 2,0/0,5 x 2,5/0,8 x 3,0 mm, profil typu T T5/T6/T8/T10; - 4 precyzyjne wkrętaki z nasadkami ze stali chromowo-wanadowej, 5/6/8/10 mm. Wykonanie - stal chromowana lub stal chromowo-wanadowa; Przeznaczenie – dla elektronika, elektryka; Końcówki płaskie i krzyżowe; Obrotowa rękojeść; Torba narzędziowa lub walizka; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 kpl. |  |  |  |  |
| 70 | Klucze ampułowe Zamawiający jako 1 komplet kluczy ampułkowych rozumie zestaw składający się z minimum: - Klucze ampułkowe - rozmiary kluczy – 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 kpl. |  |  |  |  |
| 71 | Wkrętarka akumulatorowa - Miękki moment obrotowy: min. 6 Nm - Twardy moment obrotowy: min. 15 Nm - Napięcie akumulatora: min. 10,8 V - Pojemność akumulatora: min. 1,5 Ah - Ilość akumulatorów: min. 2 - Typ akumulatora: Li-Ion - Prędkość obrotowa: min. 700 rpm - Regulowana prędkość obrotowa - Walizka transportowa - Ładowarka Gwarancja min. 24 miesiące | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 72 | Komplet bitów Zamawiający jako 1 szt. rozumie komplet składający się z minimum: - 1 szt. grzechotka 1/4"; - 1 szt. uchwyt do bitów 1/4"x55mm - Minimum 45 szt. bitów różnego typu PH, Torx, Tamper, Hex, płaskie, krzyżowe; - opakowanie (walizka, kaseta); Gwarancja min. 24 miesiące | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 73 | Komplet wierteł: do metalu, drewna, betonu Zamawiający jako 1 komplet rozumie zestaw wierteł do metalu, drewna i betonu składający się z minimum: - 7-częściowy mini zestaw wierteł do metalu - Średnica 2/3/4/5/6/8/10 mm; - 7-częściowy mini zestaw wierteł do betonu - Średnica 3/4/5/5,5/6/7/8 mm; - 7-częściowy mini zestaw wierteł do drewna - Średnica 3/4/5/6/7/8/10 mm; Gwarancja min. 24 miesiące | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 kpl. |  |  |  |  |
| 74 | Odsysacz do cyny - 2 igły stalowe: prosta i wygięta; - 3 różne przyssawki ESD z gumy (Ø 4, 6 i 9 mm); Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 75 | Tester okablowania Tester dla kabli BNC, kabli telefonicznych (RJ11, RJ12), UTP/STP z wtykiem RJ45 w standardach EIA/TIA 568A/B i Token Ring oraz kabli USB A-B. Przeznaczenie: - Testowanie kabla przed i po instalacji. - Informacje o kablu : zwarcie, połączenie proste/krosowane, terminacja jednostronna/dwustronna, brak terminacji, ciągłość żył i ekranu. - Maksymalna długość testowanego kabla 1800 m. - Automatyczne wyłączanie. - w zestawie futerał ochronny. Gwarancja min. 24 miesiące | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 76 | Gniazdo teleinformatyczne Gniazdo RJ-45; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 77 | Stół ślusarski Stół ślusarski - warsztatowy z trwałym blatem dostosowanym do prac warsztatowych, półką górną z oświetleniem, półką dolną, minimum trzema panelami na narzędzia oraz minimum jedną zamykaną na zamek szafką z co najmniej dwiema półkami. Wymiary: - wysokość od min. 1500 do max. 2200 mm - szerokość od min. 775 do max. 1200 mm - długość od min. 1800 do max. 2000 mm Materiał: blacha stalowa, gr. Min. 0,8 mm, profil stalowy, gr. Min. 1,5 mm; Nośność: min. 500 kg Gwarancja min. 24 miesiące | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 78 | Krzesło antystatyczne Zgodność z normą: EN 61340-5-1 Rezystancja powierzchniowa: 0.1...1MΩ Rezystancja względem ziemi: 1...100MΩ Wymiary siedziska: min. 450 x 400 mm Wymiary oparcia: min. 400 x 270 mm Gwarancja min. 24 miesiące | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 12 szt. |  |  |  |  |
| 79 | Lampa boczna Wysokość całkowita: min. 70 cm Szerokość: min. 19 cm Stopień szczelności: min. IP20 Minimalna moc źródła: 40 W Napięcie: 230 V/50 Hz Mocowanie: zaciskowa nóżka – pozwalająca na montaż w różnych miejscach stołu warsztatowego Gwarancja min. 24 miesiące | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 12 szt. |  |  |  |  |
| 80 | Imadło obrotowe Imadło stołowe z rdzeniem okrągłym; Wymienne szczęki; Wymiary: B=63mm (+/- 10%), Cmax=75mm (+/- 10%), D=47mm (+/- 5%), H=225mm (+/- 10%), L=210mm (+/- 10%); Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 81 | Szlifierka stołowa Moc (W): min. 400 – max. 500 Prędkość obrotowa (obr/min): 2750 (+/- 5%) Średnica tarczy (mm): 150 Gwarancja min. 24 miesiące | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 82 | Zestaw pilników (iglaków) Zamawiający jako 1 szt. rozumie zestaw składający się z minimum 5, max 10 różnych pilników o parametrach: - Długość nasypu [mm]: 85 (+/- 5%) - Długość robocza [mm]: 85 (+/- 5%) - Profil: Mix - Wymiary [mm]: 5 x 180 (+/- 10%) - Rączka pokryta materiałem PCV - Opakowanie (etui) W każdym zestawie minimum 5 sztuk. Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 12 szt. |  |  |  |  |
| 83 | Zestaw pilników do metalu Zamawiający jako 1 szt. rozumie zestaw pilników do metalu składający się z minimum 5, max. 10 różnych pilników o parametrach: - Długość nasypu [mm]: 230 (+/- 10%) - Długość robocza [mm]: 250 (+/- 10%) - Materiał: stal T12 - Nacięcie: #1#2#3 - Profil: Mix W każdym zestawie minimum 5 sztuk; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 12 szt. |  |  |  |  |
| 84 | Zestaw kluczy imbusowych Zamawiający 1 szt. rozumie jako zestaw kluczy imbusowych składający się z minimum 5, max. 10 różnych imbusów o parametrach: - Rozmiary kluczy imbusowych od 1,5 do 10 mm; - Obudowa z tworzywa sztucznego; - Główka kulowa umożliwia wkręcanie pod kątem do 25°; - Profil, długość ramienia i minimalna twardość - zgodnie z ISO 2936L; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 85 | Zestaw kluczy nasadkowych Zamawiający 1 szt. rozumie jako zestaw kluczy nasadowych składający się z minimum 8, max. 12 różnych nasadek z min. jedną redukcją o parametrach: Zestaw minimum: - Nasadki 1/4": E5, E6, E7, E8; - Nasadki 3/8": E10, E12; E14, E16; - Redukcja 1/4"M-3/8"F; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 86 | Zestaw kluczy płaskich Zamawiający jako 1 szt. kluczy płaskich rozumie zestaw składający się z minimum 8, max. 12 różnych kluczy płaskich o parametrach: - Zestaw minimum – rozmiar - cale: - 1/4 x 5/16, - 5/16 x 3/8, - 3/8 x 7/16, - 7/16 x 1/2, - 9/16 x 5/8, - 5/8 x 11/16, - 11/16 x 3/4, - 13/16 x 7/8 , Ilość elementów w zestawie: minimum 8 Wymagania dodatkowe: - certyfikat CE; - materiał - stal stopowa chromowo – wanadowa; - narzędzia opakowane w etui; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 87 | Gilotyna Przeznaczenie - cięcia paneli laminowanych; - precyzyjne cięciem pod kątem 90°; - cięcie pod dowolnym kątem i cięcie wzdłużne; - laserowe ostrze; - cięcia wszystkich rodzajów paneli laminowanych o maksymalnej grubości 11 mm; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 88 | Płytki obwodów drukowanych Typ płytki – dwustronna; Grubość laminatu – minimum 1.5 mm; Długość - minimum 300 mm; Szerokość - minimum 210 mm; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 12 szt. |  |  |  |  |
| 89 | Suwmiarka noniuszowa czterofunkcyjna 0,05 mm - Wyskalowana w mm i calach z noniuszem 1/20 mm i 1/128" - Zakres pomiarowy – od 0 do 150 mm; - Z głębokościomierzem i szczękami do pomiarów wewnętrznych; - Zacisk ustalający typu szybkiego; - Tolerancja wg DIN 862; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 90 | Dozownik pneumatyczny - pasta lutownicza, topnik, klej, epoksydy Zasilanie: 12V/300 mA AC; Długość przewodu: min. 1020 mm; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 91 | Stacja lutownicza (II) Moc min. 1000 W Napięcie 230 V/50 Hz Lampa na podczerwień; Podgrzewacz (preheater); Kolba lutownicza; - Moc wyjściowa 75 W (+/-10%) - Zakres regulacji temperatury od min. 200 do max. 500oC - Rezystancja grota <2 Ω Kolba hot air na gorące powietrze; - Moc min. 650 W - Zakres regulacji temperatury od min. 100 do max. 500oC - Prędkość strumienia powietrza min. 120 l/min Wymagania dodatkowe: - min. 4 dysze HOT AIR różnej wielkości i kształtu - min 10 grotów do lutowania różnych wielkości i o różnych kształtach - podstawka z gąbką do kolby lutowniczej - pęseta do chwytania lutowanych elementów - przewód pomiarowy do zasilacza DC - lampka ze szkłem powiększającym - podnośnik komponentów - taśma do rozlutowywania - zasilacz DC Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 92 | Mata antystatyczna odporna na lutowanie Mata antystatyczna odporna na lutowanie do zastosowań w serwisach elektronicznych i komputerowych: - Rezystancja powierzchniowa 5...500 MΩ - Rezystancja względem ziemi 5...500 MΩ - Czas rozładowania: <34 ms (5000V-50V), <9 ms (5000V-500V) - Grubość min. 2 mm - odporna na działanie olejów i preparatów chemicznych - odporność na temperatury : min. 300 °C # Wymiary: 700x1000 (+/-20%) Gwarancja min. 24 miesiące | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 93 | Stół montażowy z wyposażeniem Stół montażowy (roboczy) z wykończeniem ESD i antystatyczny. Wymiary: - wys. 825 mm (+/-20%) - szer. 1600 mm (+/-20%) - głębokość 810 mm (+/-20%) Minimum jedna szafka zamykaną na klucz; Blat stołu wyposażony w matę ESD z gumy zapewniającej rozproszenie ładunku statycznego,; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 94 | Zestaw szczypiec płaskich (proste, kątowe) Zamawiający 1 szt. rozumie jako zestaw szczypiec składający się z minimum 4, max. 6 różnych szczypiec. W każdym zestawie minimum: - Szczypce uniwersalne 200 mm, - Szczypce boczne 180 mm, - Szczypce zwężane (elektrotechniczne tzw. bociany) 200mm, - Szczypce zwężane wygięte 200mm. Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 95 | Profesjonalny zestaw nasadek 1/2" z grzechotką, 19 nasadek o rozmiarach od 6 do 32 Zamawiający jako 1 szt. nasadek 1/2" z grzechotką, 19 nasadek o rozmiarach od 6 do 32 rozumie zestaw składający się z minimum: - nasadka krótka 1/4" – 1 szt. - nasadka długa 1/4" – 1 szt. - grzechotka 1/4" – 1 szt. - przedłużka 1/4" – 1 szt. - pokrętło z przetyczką 1/4" – 1 szt. - przegub 1/4" – 1 szt. - pokrętło wkrętakowe 1/4" – 1 szt. - klucze ampulowe gięte – 1 szt. - nasadki 1/2" sześciokątne – 1 szt. - nasadki długie 1/2" – 1 szt. - grzechotka 1/2" – 1 szt. - przedłużki 1/2" – 1 szt. - przegub 1/2" – 1 szt. - adapter-redukcja 3/8" (F) x 1/2" (M) – 1 szt. - adapter-redukcja 1/2" x 5/16" ( 8 mm) – 1 szt. - końcówki z nasadką 1/4": - Ampulowe: 3, 4, 5, 6 mm - Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 - Płaskie: 4, 5.5, 6.5 mm - Krzyżakowe Philips: PH1, PH2, - Krzyżakowe PZ1, PZ2 końcówki 5/16" (8 mm): - Ampulowe: 7, 8, 10, 12, 14 mm - Torx: T40, T45, T50, T55 - Płaskie: 8, 10, 12 mm - Krzyżakowe Philips: PH3, PH4, - Krzyżakowe Pozidriv: PZ3, PZ4 Stal chromowo-wanadowa wykończenie matowe; Opakowanie: walizka z tworzywa sztucznego; Minimum 94 części; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 96 | Zestaw wkrętaków do śrub prostych i krzyżowych Zamawiający jako 1 szt. wkrętaków do śrub prostych i krzyżowych rozumie zestaw składający się z wkrętaków precyzyjnych do różnych śrub, wkrętaków do śrub typu PZ, PH, Torx i końcówek 1/4" składający się z minimum: - 5 szt. wkrętaków płaskich: 3x75mm, 5x100mm, 6x38mm, 6x150mm, 8x150mm; - 5 szt. wkrętaków PH: PH0x75mm, PH1x75mm, PH2x100mm, PH2x38, PH3x150mm; - 7 szt. wkrętaków precyzyjnych: - 3 szt. płaskich: 2,5x50mm, 3x50mm, 3,5x50mm - 2 szt. PH: PH00x50mm, PH0x50mm, - 2 szt. Torx: TX6x50mm, TX8x50mm, - 1 szt. wkrętak z mocowaniem 1/4'' na końcówki; - 20 szt. końcówek: - 6 szt. płaskich: 3mm, 5mm, 5mm, 6mm, 8mm, 9.5mm; - 3 szt. PH: PH1, PH2, PH3; - 5 szt. Torx: TX5, TX7, TX15, TX20, TX25; - 5 szt. HEX: HEX0, HEX1, HEX2, HEX2, HEX3 - 1 szt. magnetyzer; - 1 szt. etui; Gwarancja min. 24 miesiące | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 97 | Szczypce do pierścieni Zamawiający jako 1 szt. rozumie zestaw składający się z minimum: - Szczypce Segera wewnętrzne proste; - Szczypce Segera wewnętrzne zakrzywione; - Szczypce Segera zewnętrzne proste; - Szczypce Segera zewnętrzne zakrzywione; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 98 | Zestaw pęset Zamawiający jako 1 szt. rozumie zestaw składający się min. z 5 max. 8 pęset: prostych o różnych szerokościach ostrza, pęsety prostej ostro zakończonej, pęsety prostej zaokrąglonej, pęset zagiętych pod kątem 45o o różnej szerokości ostrza. Długość max. pęsety – 150 mm. Opis techniczny: - Nierdzewne; - Polerowane na mat; - Bezodbłyskowe; - Antymagentyczne; - Kwasoodporne; - Opakowane w etui; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 99 | Antystatyczny tłumik dozujący MCC-ESD Gwarancja min. 24 miesiące | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 100 | Nóż do ściągania izolacji z przewodów koncentrycznych Nóż do zdejmowania izolacji z przewodów płaskich i okrągłych ze stopką prowadzącą zapobiegającą uszkodzeniom żył kabla. Ostrze: stal chirurgiczna, nierdzewna, hartowana na powietrzu; Długość noża – min. 150, max 200 mm; Długość ostrza – min. 35, max. 45 mm; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 101 | Przyrząd do zdejmowania izolacji Stopniowy ogranicznik głębokości do precyzyjnego ściągania izolacji na odpowiednich długościach; Możliwość ściągania izolacji z drutów o 6 różnych średnicach; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 102 | Obcinaczka do CU/NiCr min. 0,64 mm Nożyce mechaniczne do cięcia kabli: do kabli miedzianych i aluminiowych, jedno i wielożyłowych; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 103 | Zaciskacz złącz stosowanych do przewodów telefonicznych Narzędzie do cięcia i usuwania izolacji z płaskich kabli telefonicznych oraz do zaciskania wtyków 4-, 6-, 8-stykowe złącze typu western Typ RJ 10; RJ 11/12; RJ 45. Wymagania dodatkowe: - obcinanie nadmiaru przewodu, zdejmowanie izolacji z przewodów płaskich, zdejmowanie izolacji z przewodów okrągłych UTP/STP Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 104 | Zaciskacz złącz do przewodów wieloprzewodowych (II) - Zaciskacz złącz do przewodów wieloprzewodowych do zaciskania wtyków modularnych WM-6p6c (RJ12), WM-6p4c (RJ11), WM-6p2c i WM-8p8c (RJ45) Wymagania dodatkowe: - obcinanie nadmiaru przewodu; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 105 | Zaciskacz złącz Do zagniatania złączy F, RCA, BNC, IEC; Wersja wzmocniona; Odpowiednie do kabli RG 59 / 6 / 11; Obrotowa główka do kabli o różnej średnicy; Obrotowa matryca do różnych typów złączy; Śruba regulacyjna umożliwiająca nastawienie różnych długości wtyczek; Możliwość zagniatania m.in. złączy kompresyjnych Kathrein EMK 12; Cablecon F-56 CX3 5.1; Astro FKS 06; Blokada dźwigni przy przechowywaniu; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 106 | Końcówki typu "F" Zamawiający 1 szt. rozumie jako zestaw min. 100 szt. końcówek typu F; Wtyk typu F, na przewód o średnicy zewnętrznej 6,8mm. Wyposażony w gumową uszczelkę (o-ring) zapobiegający przedostawaniu się wilgoci; Zastosowanie: w sieciach alarmowych, komputerowych, monitoringu, automatyki przemysłowej; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 107 | Radiatory Zamawiający 1 szt. rozumie jako zestaw zawierający 10 szt. radiatorów tego samego typu; Rodzaj wykończenia – naturalny; Zastosowanie – uniwersalny; Kształt radiatora – U; Rezystancja termiczna - 2,5K/W; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 12 szt. |  |  |  |  |
| 108 | Kabel oraz zarabiacz kabla koncentrycznego magistralnego Zamawiający 1 szt. rozumie jako kabel koncentryczny quad-shield (cztery warstwy ekranu - 2x oplot + 2x folia) o długości min. 100 m; Zarabiacz (odizolowywarka) - dedykowane narzędzie, przeznaczone do odizolowania kabla koncentrycznego pod montaż różnego typu popularnych złaczy np.: "F", "IEC". Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 109 | Tygiel obrotowy Zasilanie: 230V/50Hz; Moc lutownicy: 160VA; Zakres regulacji temperatury: 150 - 450°C; Średnica tygla: min.36 mm, max. 45 mm; Wysokość tygla: min. 36 mm, max. 45 mm; Maksymalna ilość cyny: 0,28 kg; Czas nagrzewania do 450°C: ok. 30 minut; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 2 szt. |  |  |  |  |
| 110 | Tygiel ze szczypcami Wewnętrzna średnica tygla: min. 50mm, max. 55 mm; Głębokość wanny: min.30mm, max. 40 mm; Masa wsadu: do 500g; Pobór mocy: max 160W; Maksymalna temperatura: 430°C; Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 111 | Pasta lutownicza Zamawiający jako 1 szt. rozumie 1 pojemnik z pastą lutowniczą o masie pasty 120 g (+/-25%); Topnik do lutowania twardego w temperaturach roboczych powyżej 600°C, wg DIN EN 29 454, typ F-SH 1, świadectwo dopuszczenia DVGW nr rej. FI 033; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 112 | Topnik gel Zamawiający 1 szt. rozumie jako 1 opakowanie topnika gel o pojemności min. 35 ml - max. 50 ml. Ciekły, średnio aktywny topnik typu 1.1.2/3 A wg ISO 9454-1, alkoholowy roztwór kalafonii z dodatkiem aktywatorów organicznych, max. temperatura lutowania 280 oC; Zawartość ciał stałych - 24%; Gęstość (w temp. 20°C) - 0.86g/cm3 Zgodność z normą - PN-EN 29454; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 113 | Spoiwo lutownicze Zamawiający jako 1 szt. rozumie szpulkę o zawartości min. 1 kg spoiwa lutowniczego. Typ spoiwa: do lutowania miękkiego Skład stopu: Sn60Pb40, stop cyny (60 ± 1%) i ołowiu (40 ± 1%) | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 114 | Środek czyszczący Zamawiający jako 1 szt. rozumie pojemnik z płynem czyszczącym o objętości 5 litrów (+/-5%). Mocny preparat czyszczący, niskopieniący, bezzapachowy lub delikatny niedrażniący zapach, do mycia i gruntownego doczyszczania wszelkich silnie zabrudzonych powierzchni (odpornych na alkalia). Przeznaczony do skutecznego i szybkiego usuwania z różnego typu powierzchni smarów, olejów, tłuszczy, oraz uporczywych zabrudzeń. Dedykowany do mycia ręcznego i maszynowego. Powierzchnie czyszczone: terakota, glazura, kamień, gres, lastryko, beton, klinkier, PCV, tworzywa sztuczne, szkło, ceramika, akryl, linoleum. Wymagania dodatkowe: - pH: 14; - płyn w formie koncentratu do rozcieńczania; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 115 | Stacja pochłaniająco – filtrująca Pochłaniacz oparów lutowniczych z uchwytem przegubowym (wg. norm BHP i VGB 15). Dane techniczne: - Zasilanie: 230 V/50 Hz/8 W; - Wykonanie: antyelektrostatyczne (ESD); - Hałas: natężenie dźwięku 40 dBA (+/-5%); - Wymiary bez statywu: (dł. x wys. x szer.) 220 x 270 x 168 mm (+/-10%); - Wydajność: 60m3/h (+/-5%); Minimum 2 zapasowe wkłady filtrujące. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 116 | Rozlutownica Dwufunkcyjny przyrząd rozlutowujący: 1) Rozlutowuje metodą tradycyjną poprzez zasysanie cyny; 2) Rozlutowuje elementy SMD przez dmuchanie strumieniem gorącego powietrza; Dane techniczne: - Zakres regulacji temperatury: od 300°C do 500°C (z sygnalizacją osiągnięcia zadanej temperatury) - Zasilanie: 230 V AC - Moc: min. 120 W - Podciśnienie: min. 600 mm Hg - Wydajność pompy: min. 15 l/min. Gwarancja min. 24 miesiące; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| Wyposażenie pracowni elektrycznej w CKZIU |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Silnik prądu przemiennego klatkowego 1-faz 1) Charakterystyka maszyny: Silnik 1-fazowy z kondensatorem, mocowany na łapach 2) Dane techniczne: • ZASILANIE: 230 V • MOC SILNIKA: 0,55 kW • OBROTY: 1440 obr/min +/- 10% • CZĘSTOTLIWOŚĆ ZASILANIA: 50 Hz 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) i instrukcje obsługi – w języku polskim. • gwarancja min. 24 miesiące • deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 118 | Silnik prądu przemiennego klatkowego 3- faz 1) Charakterystyka maszyny: Silnik 3-fazowy mocowany na łapach 2) Dane techniczne: • ZASILANIE: 400/690 V Δ/Y • MOC SILNIKA: 0,55 kW • OBROTY: 1440 obr/min +/- 10% • CZĘSTOTLIWOŚĆ ZASILANIA: 50 Hz 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) i instrukcje obsługi – w języku polskim. • gwarancja min. 24 miesiące • deklaracja zgodności CE i DTR | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 119 | Silnik prądu stałego szeregowego 1) Charakterystyka maszyny: Silnik prądu stałego szeregowy 2) Dane techniczne: • ZASILANIE: 24 V DC • MOC SILNIKA: 150 W +/- 10% • OBROTY: 1030 obr/min +/- 10% • RODZAJ WZBUDZENIA: szeregowe 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) i instrukcje obsługi – w języku polskim. • gwarancja min. 24 miesiące • deklaracja zgodności CE i DTR | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 120 | Multimetr cyfrowy Wymagane minimalne parametry: - napięć (DC) 01000 V w podzakresach, - napięć (AC) 0700 V w podzakresach, - prądu DC/AC 010 A w podzakresach, - rezystancji 040 M w podzakresach, - pojemności 020 F w podzakresach, - częstotliwości 020 kHz w podzakresach, - pomiar pętli prądowej (%4-20 mA) Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej dla AC/AC+DC Podstawowy błąd pomiaru ≤ 0,5% Funkcja pomiaru poziomu w dBm. Test diod. Test ciągłości obwodu. Osłona gumowa przed udarami mechanicznymi. Współpraca z komputerem PC. Zasilanie z baterii lub akumulatora. Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 121 | Wyłącznik nadprądowy jednotorowy B6 Charakterystyka wyłącznika: Napięcie znamionowe: 230V Prąd znamionowy: 6A Ilość biegunów: 1 Montaż: DIN Charakterystyka: B Wytrzymałość zwarciowa: 6kA Klasa szczelności: IP20 Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1...25mm2 Właściwości wyłączników: optyczny wskaźnik zadziałania Grubość szyn łączeniowych: 0.8...2mm Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 122 | Wyłącznik nadprądowy jednotorowy C3 Charakterystyka wyłącznika: Napięcie znamionowe: 230V Prąd znamionowy: 3A Ilość biegunów: 1 Montaż: DIN Charakterystyka: C Wytrzymałość zwarciowa: 6kA Klasa szczelności: IP20 Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1...25mm2 Właściwości wyłączników: optyczny wskaźnik zadziałania Grubość szyn łączeniowych: 0.8...2mm Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 123 | Wyłącznik nadprądowy jednotorowy C6 Charakterystyka wyłącznika: Napięcie znamionowe: 230V Prąd znamionowy: 6A Ilość biegunów: 1 Montaż: DIN Charakterystyka: C Wytrzymałość zwarciowa: 6kA Klasa szczelności: IP20 Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1...25mm2 Właściwości wyłączników: optyczny wskaźnik zadziałania Grubość szyn łączeniowych: 0.8...2mm Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 124 | Wyłącznik nadprądowy jednotorowy B10 Charakterystyka wyłącznika: Napięcie znamionowe: 230V Prąd znamionowy: 10A Ilość biegunów: 1 Montaż: DIN Charakterystyka: B Wytrzymałość zwarciowa: 6kA Klasa szczelności: IP20 Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1...25mm2 Właściwości wyłączników: optyczny wskaźnik zadziałania Grubość szyn łączeniowych: 0.8...2mm Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 125 | Wyłącznik nadprądowy trójtorowy B10/3 Charakterystyka wyłącznika: Napięcie znamionowe: 400V Prąd znamionowy: 10A Ilość biegunów: 3 Montaż: DIN Charakterystyka: B Wytrzymałość zwarciowa: 6kA Klasa szczelności: IP20 Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1...25mm2 Właściwości wyłączników: optyczny wskaźnik zadziałania Grubość szyn łączeniowych: 0.8...2mm Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 126 | Wyłącznik różnicowo - prądowy 25/2/003 Charakterystyka wyłącznika: Napięcie znamionowe: 230V 50Hz Prąd znamionowy: 25 A Prąd różnicowy: 30 mA Ilość biegunów: 2 Montaż: DIN Czułość: AC Wyzwalanie: bezzwłoczne Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1,5-35 mm2 Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 127 | Wyłącznik różnicowo - prądowy 25/4/003 Charakterystyka wyłącznika: Napięcie znamionowe: 400V 50Hz Prąd znamionowy: 25 A Prąd różnicowy: 30 mA Ilość biegunów: 4 Montaż: DIN Czułość: AC Wyzwalanie: bezzwłoczne Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1,5-35 mm2 Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 128 | Przewoźnik czasowy uniwersalny Charakterystyka przekaźnika: Napięcie znamionowe: 230V AC i 24V AC/DC Prąd obciążenia: 2x[8A] Styk: separowany 2P Czas pracy: regulowany: 0,1sek-576h Opóźnienie zadziałania: <50 msek Sygnalizacja zasilania: LED zielona Sygnalizacja stanu styku: LED czerwona Pobór mocy: 0,8W Temperatura pracy: zaciski śrubowe 2,5mm2 Wymiary: 1 moduł Montaż: DIN Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 12 szt. |  |  |  |  |
| 129 | Stycznik Napięcie łączeniowe: 690 V AC Ilość biegunów: 3P Napięcie sterowania: 230V/50Hz 240V/60Hz Prąd znamionowy: 8,8 A (AC3/400V) Zestyki pomocnicze: 1Z (6A/AC15) Przekrój przewodów przyłączeniowych: 2x2,5mm2 (drut) / 2x1,5mm2 (linka) Montaż: szyna TS35 mm Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 18 szt. |  |  |  |  |
| 130 | Styki pomocnicze do styczników Liczba styków rozwiernych: 2 Liczba styków zwiernych: 2 Rodzaj połączenia elektrycznego: połączenie śrubowe Sposób montażu: montaż czołowy Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V [A]: 4 Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 18 szt. |  |  |  |  |
| 131 | Łączniki przyciskowe monostabilne czerwone Kolor przycisku: czerwony Liczba styków rozwiernych: 2 Prąd znamionowy [A]: 16 Rodzaj napięcia: AC Stopień ochrony (IP): IP40 Szerokość wyrażona liczbą modułów: 1 Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 18 szt. |  |  |  |  |
| 132 | Łączniki przyciskowe monostabilne zielone Kolor przycisku: zielony Liczba styków zwiernych: 2 Prąd znamionowy [A]: 16 Rodzaj napięcia: AC Stopień ochrony (IP): IP40 Szerokość wyrażona liczbą modułów: 1 Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 18 szt. |  |  |  |  |
| 133 | Wyłączniki silnikowe 2,5A Sterowanie pokrętłem Ilość modułów: 2,5 Napięcie znamionowe [V]: 690 AC Wytrzymałość zwarciowa [kA]: 150 Typ wyzwalacza: termomagnetyczny Zakres prądowy [A]: 1,6 - 2,5 Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 134 | Lampki sygnalizacyjne zielone Kontrolka świetlna: dioda LED zielony Napięcie zasilania: 230V AC Szerokość wyrażona liczbą modułów: 1 Obciążenie: 2W Montaż: na szynie standardowej TS35 Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 12 szt. |  |  |  |  |
| 135 | Lampki sygnalizacyjne czerwone Kontrolka świetlna: dioda LED czerwony Napięcie zasilania: 230V AC Szerokość wyrażona liczbą modułów: 1 Obciążenie: 2W Montaż: na szynie standardowej TS35 Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 12 szt. |  |  |  |  |
| 136 | Wiertarko – wkrętarka Do wiercenia, wkręcania oraz wkręcania z udarem, Napięcie zasilania: 12 V Obsługiwane akumulatory: 2,8 / 2,5 / 1,9 / 1,3 Ah Ilość akumulatorów: 2 Walizka transportowa Zakres mocowania: 0,8 - 10 mm Max. moment obrotowy: miękki / twardy 18 / 30 Nm Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 137 | Klucze oczkowe płaskie Zamawiający 1 szt. rozumie jako zestaw składający się z min. 12 kluczy – max. 15 kluczy. Zestaw minimum rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm. Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 138 | Praska ręczna do zagniatania końcówek kablowych Dane techniczne: System blokujący pozwalający na otwarcie szczypiec dopiero po zaciśnięciu końcówki; System czterokątnego zacisku; Do przewodów: 0,08-6 mm² Długość: max. 190 mm Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 139 | Klucze nasadowe Zamawiający 1 szt. rozumie jako zestaw obejmujący co najmniej: 12 x nasadek 6-kątnych 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm 2 x przedłużki: 50, 100 mm grzechotka 1/4": 145 mm wkrętak pod nasadki 1/4": 145 mm pokrętło typ "T" 1/4": 100 mm przegub Cardana 1/4": 40 mm klucz typ "L" imbus: 1.5, 2, 2.5 mm nasadki trzpieniowe 1/4": 30 mm -krzyżak phillips: PH 1, 2 mm -płaskie: SL 3, 4, 5, 6, 7 mm imbus hex: H 3, 4, 5, 6, 8 mm Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 5 szt. |  |  |  |  |
| 140 | Wkrętaki elektrotechniczne Zamawiający 1 szt. rozumie jako zestaw składający się z min. 5 – max. 7 wkrętaków. Wkrętaki 1000V VDE; Zestaw minimum 5 szt.: - rozmiary: płaskie 2.5 x 75 mm, 4.0 x 100 mm, 6,5 x 150 mm, - krzyżowe PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 141 | Szczypce monterskie uniwersalne Zastosowanie szczypiec: 1000V VDE; Długość produktu: max. 190 mm; Materiał: stal narzędziowa; Właściwości materiałowe: chromowany, hartowany; Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu; Do cięcia drutu miękkiego i twardego; Zdolność przecinania średniotwardego drutu: max. 3.5 mm; Zdolność przecinania twardego drutu: max. 2.5 mm; Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów; Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy 60 HRC (+/-5%); Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 142 | Szczypce płaskie Zastosowanie szczypiec: 1000V VDE izolowane, do cięcia, wydłużone; Długość produktu: max. 220 mm; Materiał: stal narzędziowa; Właściwości materiałowe: chromowany, hartowany; Do cięcia drutu miękkiego i twardego; Zdolność przecinania średniotwardego drutu: max. 3.6 mm Zdolność przecinania twardego drutu: max. 2.2 mm; Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy 60 HRC (+/-5%); Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 143 | Szczypce boczne do cięcia przewodów Zastosowanie szczypiec: 1000V VDE; Długość produktu: max. 180 mm; Materiał: stal narzędziowa; Właściwości materiałowe: chromowany , hartowany; Zakres cięcia drutu miękkiego: max. 4,0 Ø mm; Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy 60 HRC (+/-5%); Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 144 | Nóż monterski Nóż monterski o długości min. 170, max 200 mm. Uchwyt z drewnianymi okładkami. Ostrza zabezpieczone blokadą przed niekontrolowanym otwarciem. Nóż wyposażony w dwa ostrza - uniwersalne i szpikulec. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 145 | Przyrząd do ściągania izolacji z przewodów Automatyczny przyrząd (ściągacz) do zdejmowania izolacji wykonanych z tworzywa z popularnych rodzajów przewodów wielożyłowych okrągłych: - samoczynnie dostosowujący się do średnicy przewodu; - po zdjęciu izolacji automatycznie powracający do pozycji wyjściowej; - z wąską główką umożliwiającą pracę w trudnodostępnych miejscach; - z ogranicznikiem długości zdejmowanej izolacji w zakresie 6-18 mm; - z obcinakiem do przewodów miedzianych i aluminiowych jednożyłowych do 2,5 mm2 oraz wielożyłowych do 6 mm2; - korpus z mocnego tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 146 | Ściągacz do kół pasowych Ilość ramion: 3; Rozmiar: min. 140 – max. 160 mm; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 147 | Próbnik neonowy Zakres pomiaru: do 250 V VDE; Max. długość próbnika do 150 mm; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 148 | Wyłącznik przepięciowy Sieć: TN-S-Set; Klasa: B+C; Typ: 1+2; Poziom ochrony: < 1,5kV; Przepięcie dorywcze: 348V AC (L-N), 370V AC (L-PE), 1200V AC (N-PE); Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz; Zdolność gaszenia prądu następczego: 100A r.m.s.; Maksymalne dobezpieczenie topikowe: 160Agl/gG; Przekrój przewodów przyłącznieniowych: L, N:4-25mm2, lN,; PE: 4-35mm2; Montaż: Na szynie standardowej TS35; Stopień ochrony przy zabudowie: IP40; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 149 | Rozdzielnica natynkowa Ilość modułów: 12; Ilość rzędów: 1; Sposób montażu: natynkowy; Stopień ochrony: IP 40; Napięcie znamionowe: 400V; Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu: N 1x(6x10mm² + 8x16mm²) PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²); Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 150 | Licznik energii elektrycznej 1-faz Zasilanie: 230 AC, 50/60Hz; Wyświetlacz: LCD (liczba cyfr 5+2=00000,00 kWh); Prąd: 5(40)A; Częstotliwość impulsów: 1000 imp/kWh; Sygnalizacja sczytywania: LED czerwona; Stopień ochrony: IP20; Podłączenie: zaciski śrubowe max 6 mm2; Montaż na szynie: 35 mm; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 151 | Licznik energii elektrycznej 3-faz Zasilanie: 3x230V/400V AC, 50/60Hz; Wyświetlacz: LCD (liczba cyfr 6+2=000000,00 kWh); Częstotliwość impulsów: 1000 imp/kWh; Prąd: 3 x 5(80)A; Dokładność pomiaru: klasa 1; Sygnalizacja poboru prądu: 3xLED czerwona; Sygnalizacja sczytywania: LED czerwona; Montaż na szynie: 35 mm; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 152 | Przekaźniki I Typ przekaźnika: elektromagnetyczny; Konfiguracja styków: 4PDT; Napięcie cewki nominalne: 230V; Obciążalność styków AC: 6A; Napięcie przełączane: max 250V AC, max 250V DC; Wersja przekaźnika: przemysłowy; Montaż: podstawka DIN; Klasa szczelności: IP40; Ilość pinów: 14; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 153 | Przekaźniki II Typ modułu: przekaźnik czasowy; Zakres zliczania: 0,1s...100h; Rodzaj wyjścia: 4PDT; Parametry elektryczne wyjścia: 250VAC/6A; Napięcie zasilania: 230V AC; Tryby pracy licznika: opóźnione załączenie; Montaż: podstawka DIN; Właściwości przekaźników czasowych: sygnalizacja stanu pracy - diody LED; Ilość pinów: 14; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 154 | Przekaźniki III Typ przekaźnika: elektromagnetyczny; Konfiguracja styków: DPDT; Napięcie cewki nominalne: 230V; Obciążalność styków AC: 8A max 250V AC; Napięcie przełączane: max 250V AC, max 250V DC; Wersja przekaźnika: miniaturowy; Montaż: PCB, podstawka; Klasa szczelności: IP40; Ilość pinów: 8; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 155 | Przekaźniki podstawa I Pasująca do przekaźników III; Montowanie gniazda: Szyna DIN, panel; Wyprowadzenia gniazda: Śrubka; Liczba pinów: 8; Prąd znamionowy: 10A; Napięcie znamionowe: 250V AC; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 156 | Przewoźniki podstawa II Pasująca do przekaźników I i II Z zaciskami śrubowymi; Montaż na szynie 35 mm; Cztery tory prądowe; Obciążenie znamionowe 6 A, 300 V AC; Ilość pinów: 14; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 12 szt. |  |  |  |  |
| 157 | Autotransformator trójfazowy Napięcie wejściowe: 400V; Napięcie wyjściowe: 0-450V; Is (A): 10A; P (VA): 7800 +/- 10%; Klasa zabezpieczenia: I; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 158 | Transformator 3-fazowy 400/24V Napięcie pierwotne: 400V; Napięcie wtórne: 24V; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 159 | Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 230/24V, 500VA Zakres mocy: 500VA +/- 10%; Napięcie pierwotny: 230V; Napięcie wtórne: 24V; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 160 | Laboratoryjny rezystor suwakowy 10 Ω, max 6A Zwarta konstrukcja; Solidna metalowa obudowa; Skala z podziałką od 0 do 100; Bardzo dobra liniowość; Elementy styku z suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu; Zintegrowany bezpiecznik; Moc: 320VA ++/- 10%; Prąd max: 5,7A; Napięcie max: 380 VAC / 400 VDC; Tolerancja: 10%; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 161 | Laboratoryjny rezystor suwakowy 33Ω, max 3A Metalowa obudowa; Skala z podziałką od 0 do 100; Bardzo dobra liniowość; Elementy styku z suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu; Zintegrowany bezpiecznik; Moc: 320VA +/- 10%; Prąd max: 3,1A; Napięcie max: 380 VAC / 400 VDC; Tolerancja: 10%; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 162 | Laboratoryjny rezystor suwakowy 100 Ω, max 2A Metalowa obudowa; Skala z podziałką od 0 do 100; Bardzo dobra liniowość; Elementy styku z suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu; Zintegrowany bezpiecznik; Moc: 320VA +/- 10%; Prąd max: 1,8A; Napięcie max: 380 VAC / 400 VDC; Tolerancja: 10%; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 163 | Laboratoryjny rezystor suwakowy 1000 Ω, max 0,4A Metalowa obudowa; Skala z podziałką od 0 do 100; Bardzo dobra liniowość; Elementy styku z suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu; Zintegrowany bezpiecznik; Moc: 160VA +/- 10%; Prąd max: 0,4A; Napięcie max: 380 VAC / 400 VDC; Tolerancja: 10%; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 164 | Cęgowy miernik mocy Pomiar metodą cęgową; Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych; TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej; Pomiar mocy i współczynnika mocy PF i THD%-F do 51-harmonicznej; Pomiar i rejestracja zużycia energii w układach 1-fazowych i 3-fazowych zrównoważonych; Pomiar mocy w układach 1-fazowych i 3-fazowych zrównoważonych; Pomiar mocy w układach 3-fazowych (3 i 4-przewodowych) niezrównoważonych; Hz - Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia; Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB; Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232; PEAK - zatrzymanie wartości szczytowej wyniku na wyświetlaczu; Wyświetlacz LCD: -ACV, DCV: max 6000, Moc, R, Hz: max 9999, ACA: max 4000 -Wyświetlacz podwójny -Próbkowanie: 2 razy/s ; Hz: 1 raz/s -automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-) -Podświetlenie wyświetlacza / skali Zasilanie: Bateryjne; Automatyczne wyłączenie zasilania; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 165 | Światłomierz cyfrowy Max. rozdzielczość pomiaru - 0,01 lx/ 0,01 FC; Pomiar oświetlenia: 200 000 lx / 20 000 FC; Pomiar źródeł światła włączając wszystkie źródła światła widzialnego; Wyświetlacz: LCD 2000max, czytelny odczyt; Czujnik: Foto-dioda krzemowa z filtrem; Zakres pomiarowy: 20, 200, 2000, 20000, 200000 lx; 20, 200, 2000, 20000 Fc; Dokładność: ± 3% (kalibrowane zgodne ze standardem źródła światła 2856 ºK), 6% inne widzialne źródła; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 166 | Prądowy i napięciowy przekładnik pomiarowy nn Prąd pierwotny: 40A +/- 25%; Prąd wtórny: 5A; Moc przekładnika:1VA; Klasa dokładności: 1; Średnica otworu na przewód: 14 mm; Przyłącza: dwa zaciski po każdej stronie. śruby M4 z osłoną; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 167 | Falownik 1-fazowego Moc nominalna: 0,75kW; Napięcie zasilania: 1 x 230V; Prąd nominalny: max 4,3A; Sterowanie: napięciowe wektorowe V/f, optymalizacja energii V/f; Maksymalna częstotliwość wyjściowa: 500Hz; Rozdzielczość: 0,1Hz; Częstotliwość PWM: 4-32 kHz; Tryb zatrzymania: Zatrzymanie po rampie, regulowane przez użytkownika (0,01 600 sekund), zatrzymanie wybiegiem; Wejścia: łącznie 4 w tym 2 cyfrowe oraz 2 cyfrowe/analogowe (napięciowe 0..10V / prądowe 0(4)..20mA o rozdzielczości) do wyboru; Wyjścia: łącznie 2 w tym 1 sygnał analogowy / sygnał cyfrowy i 1 przekaźnikowe; Wbudowany regulator PI; Gwarancja min. 24-miesiace. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 168 | Falownik 3-fazowego Moc nominalna: 0,75Kw; Napięcie zasilania: 3 x 400V; Prąd nominalny: max 2,5A; Sterowanie: napięciowe wektorowe V/f, optymalizacja energii V/f; Maksymalna częstotliwość wyjściowa: 500Hz; Rozdzielczość: 0,1Hz; Częstotliwość PWM: 4-32 kHz; Tryb zatrzymania: Zatrzymanie po rampie, regulowane przez użytkownika (0,01 600 sekund), zatrzymanie wybiegiem; Wejścia: łącznie 4 w tym 2 cyfrowe oraz 2 cyfrowe/analogowe (napięciowe 0..10V / prądowe 0(4)..20mA o rozdzielczości) do wyboru; Wyjścia: łącznie 2 w tym 1 sygnał analogowy / sygnał cyfrowy i 1 przekaźnikowe; Wbudowany regulator PI; Gwarancja min. 24-miesiace; Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 169 | Silnik prądu stałego bocznikowego Znamionowa moc: 170 W+/- 25%, Znamionowe napięcie zasilania: 24 V, Znamionowy prąd twornika: 11 A +/- 25%, Znamionowa prędkość obrotowa: ~1080+/- 20% obr/min, Rodzaj wzbudzenia: bocznik-obcowzbudne. Na łapach. IP 44 lub wyższe. Gwarancja min. 24-miesiace. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 2 szt. |  |  |  |  |
| 170 | 3-fazowa prądnica synchroniczna z magnesami trwałymi Znamionowa moc: 1,1 kVA+/- 25%, Znamionowa prędkość obrotowa: 1000+/- 20% obr/min, Znamionowe napięcie: 3x400 V i 50 Hz IP 44 lub wyższe. Na łapach. Gwarancja min. 24-miesiace. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 171 | 3-fazowa prądnica synchroniczna z magnesami trwałymi Znamionowa moc: 0,75 kVA+/- 25%, Znamionowa prędkość obrotowa: 750+/- 20% obr/min, Znamionowe napięcie: 3x400 V i 50 Hz IP 44 lub wyższe. Na łapach. Gwarancja min. 24-miesiace. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 172 | Stanowisko z silnikiem serwo i sterownikami Wyposażenie stanowiska: Sterownik z komunikacja po Profinecie wyposażony w wy/we: 6 DI, 2 AI, 3 DO przekaźnikowe, 1 AO; Zasilanie 230VAC; Zasilacz 24 VDC; Moduł mocy sterujący serwo napędem; Podstawowy panel obsługi; Serwo napęd o parametrach: 6000 rpm+/- 25%, 0.4kW. +/- 25%; Gwarancja min. 24-miesiace. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 173 | Stanowisko z silnikiem indukcyjnym i przekształtnikiem napięcia Wyposażenie stanowiska: Przekształtnik wyposażony w we/wy: 6 DI, 2 AI, 3 DO przekaźnikowe, 1 AO; Zasilanie 230 VAC; Zasilacz 24 VDC; Silnik asynchroniczny klatkowy 3-fazowy 0,55 kW +/- 25%; Gwarancja min. 24-miesiace. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 174 | Zestaw inteligentnego budynku Zamawiający 1 szt. rozumie jako zestaw inteligentnego budynku wyposażony w przyciski i czujniki w standardzie EIB/KNX składający się z minimum: - Przycisk 4-krotny (załączanie i wyłączanie dowolnie wybranych lamp, centralne wyłączanie oświetlenia) - 1 szt. - Przycisk wielofunkcyjny 2-krotny z termostatem (załączanie i wyłączanie wybranych lamp, automatyczne lub ręczne sterowanie ogrzewaniem) - 2 szt. - Przycisk wielofunkcyjny 4-krotny z termostatem (załączanie, wyłączanie oraz zciemnianie wybranych lamp, załączanie scen świetlnych, automatyczne lub ręczne sterowanie ogrzewaniem) - 1 szt. - Przycisk 2-krotny (załączanie i wyłączanie wybranych lamp oraz ciągów komunikacyjnych z kuchni, łazienki) - 2 szt. - Przycisk 2-krotny (załączanie ciągów komunikacyjnych, lampek oraz funkcja „panika”) - 2 szt. - Czujnik ruchu (automatyczne załączanie oświetlenia po wykryciu ruchu) - 2 szt. Gwarancja min. 24-miesiace. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 175 | Tachometr laserowy miernik obrotów Pomiary: 10 - 99999RPM; Odległość mierzenia: 50-200 mm; Funkcje specjalne: - start/stop pomiaru - zatrzymanie ostatniego wskazania - wartość: maksymalna/minimalna/średnia - zerowanie wartości - port USB Gwarancja min. 24-miesiace. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 176 | Zestaw manometrów, mierników do klimatyzacji Zamawiający jako 1 szt. rozumie zestaw manometrów i mierników do klimatyzacji, składający się z minimum: Charakterystyka: Value; Rodzaje czynników: R404A / R407C / R134a / R22; Średnica manometrów:50- 90 mm; Zakres ciśnień: 0~140 psi, 0~40 psi; Węże: Czerwony, Niebieski, Żółty; Długość węży: 100-200 cm Gwarancja min. 24-miesiace. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 177 | Miernik temperatury i wilgotności powietrza Temperatura powietrza-Zakres pomiarowy -30 °C do +100 °C; Wilgotność powietrza-Zakres pomiarowy 0% do 100%; Rozdzielczość minimum 0,1 °C ; Dokładność: minimum ± 1 °C ; Funkcje: -Wyświetlanie wartości minimalnej i maksymalnej -Funkcja hold -Podświetlany ekran LCD Gwarancja min. 24-miesiace. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 178 | Tester gęstości płynu Tester bada: poziom naładowania akumulatora, temperaturę zamarzania płynów opartych na glikolu propylenowym lub alkoholu etylowym. Wielokrotnego użytku. W futerale. Gwarancja min. 24-miesiace. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 179 | Klimatyzator Split jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna. PARAMETRY TECHNICZNE: JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA: Zasilanie V/Hz 230/50, Wydajność chłodzenie kW 3 kW ±40% grzanie kW 3,5 kW ±40% Pobór mocy chłodzenie kW 1 ±50% JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: Przepływ powietrza m3/h 1890,Zakres pracy chłodzenie °C 15~46±5% / grzanie °C -10~24±5% Gwarancja min. 24-miesiace. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 180 | Pompa próżniowa Przepływ: 50 l./min. ±10%; Próżnia: Ciśnienie częściowe 2Pa ±10%; Ciśnienie Całkowite 150 mikronów ±10%; Moc: 0,2 HP ±50%; Przyłącze: 1/4”; Pojemność zbiornika oleju: 250 ml ±20%; Gwarancja min. 24-miesiace. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 181 | Waga walizkowa do butli gazowych - klimatyzacji – chłodnictwa Zakres ważenia: do 100 kg Dokładność skali: max. 5 g; Dokładność: max. 0.05%; Wyświetlacz: LCD Gwarancja min. 24-miesiace. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 182 | Wykrywacz nieszczelności z lMP uw Do wykrywania wycieków wszystkich czynników CFC, HCFC, HFC; Elastyczna sonda o długości 40 cm±20%; umożliwiająca zbadanie trudno dostępnych miejsc instalacji; Gwarancja min. 24-miesiace. Zestaw wyposażony w minimum: -wykrywacz nieszczelności (elektroniczny i UV), -okulary wzmacniająco – ochronne, -walizka na wszystkie elementy. Gwarancja min. 24-miesiace. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 183 | Czynnik chłodniczy z butlą Zamawiający 1 szt. rozumie jako butlę wraz z czynnikiem chłodniczym o parametrach: - Czynnik chłodniczy (gaz) R410A / R-410A wraz z butlą – 10 kg. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 184 | Stacja napełniania i odzysku czynnika chłodniczego Napięcie: 230V/50Hz; Silnik: 0,75 HP±40%; Sprężarka: Bezolejowa, chłodzona powietrzem, tłokowa. Automatyczny wyłącznik przy ciśnieniu 38,5 bar; Temperatura pracy: 0°C - 40°C Obsługa czynników: R12, R134a, R401C, R406A, R500, R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412B, R502, R509, R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507. Wydajność odzysku pary: do 0,2 kg/min ±40%; Wydajność odzysku cieczy: do 2 kg/min ±40%; Wydajność odzysku push-pull: do 6 kg/min ±40%; Gwarancja min. 24-miesiace. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 185 | Ekspander do rur miedzianych metrycznych 10-22 mm Zamawiający jako 1 szt. rozumie jako zestaw zawierający minimum: Ekspander; Zestaw głowic: 10, 12, 15, 16, 18, 22mm; Gradownik; Walizka metalowa; Gwarancja min. 24-miesiace. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 186 | Kielicharka uniwersalna Rozmiar rur: od 3/16" do 5/8" (5-15mm); Gwarancja min. 24-miesiace. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 187 | Cyfrowy miernik cęgowy Funkcje: Pomiar temperatury. Pomiar prądu przemiennego. Pomiar prądu stałego. Pomiar napięcia przemiennego. Pomiar napięcia stałego. Pomiar rezystancji. Pomiar pojemności. Test ciągłości, Sygnał dźwiękowy dla R<50-100Ω. Test diody. Rozmiar cęgów otwarcie 30mm ±30%;. Gwarancja min. 24-miesiace. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 188 | Przewód YDY 3x1,5 (100m) Zamawiający jako 1 szt. rozumie 100 mb przewodu o parametrach: Napięcie znamionowe: 450/750 V Ilość żył: 3 Materiał na żyłę: drut miedzi. klasy 1 Izolacja: polwinitowa PVC Powłoka: polwinitowa PVC | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 189 | Przewód DY 1,5 czarny (100 m) Zamawiający jako 1 szt. rozumie 100 mb przewodu o parametrach: Napięcie znamionowe: 450/750 V Ilość żył: 1 Materiał na żyłę: drut miedzi. klasy 1 Izolacja: polwinitowa PVC Kolor: czarny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 190 | Przewód DY 1,5 niebieski (100m) Zamawiający jako 1 szt. rozumie 100 mb przewodu o parametrach: Napięcie znamionowe: 450/750 V Ilość żył: 1 Materiał na żyłę: drut miedzi. klasy 1 Izolacja: polwinitowa PVC Kolor: niebieski | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 191 | Szczypce do pierścieni Rodzaj szczypiec: do pierścieni osadczych; Ilość sztuk w zestawie: min. 4; - do pierścieni wewnętrznych; szczypce proste, czernione; - do pierścieni wewnętrznych; szczypce zagięte 90°, czernione; - do pierścieni zewnętrznych; szczypce proste, czernione ze sprężyną rozwierającą; - do pierścieni zewnętrznych; szczypce zagięte 90°, czernione ze sprężyną rozwierającą; Zwijane etui z wytrzymałej tkaniny poliestrowej; Mocne, odkuwane; Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyślizgiwaniem się chwytanego przedmiotu; Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo; Gwarancja min. 24-miesiace | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.