WYCENA DOSTAWY

| LP | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | Ilość | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wyposażenie pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy |
| 1 | Cyfrowy miernik poziomu dźwięku - wyświetlacz LCD min. 2,5”, - układy korekcji częstotliwości zgodne z normą IEC 651 typ 2 - standardowe filtry ważące o charakterystykach typu A i C, dwie charakterystyki czasowe (dynamika) pomiaru - wyjście sygnałów AC i DC - mikrofon pojemnościowy gwarantujący wysoką sprawność przetwarzania i stabilność długookresową - pamięć wartości maksymalnej pomiaru - wskaźnik ustawienia za dużego i za małego zakresu pomiarowego | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Fantom do resuscytacji osoby dorosłej Fantom do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej musi posiadać: realistyczne elementy umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni i ucisku, dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Fantom do resuscytacji niemowlęcia naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy), realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa, klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania, realistyczne odczucie ucisku klatki piersiowej funkcja nauki usuwania ciała obcego blokującego drogi oddechowe niemowlęcia | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Odzież ochronna - odzież ochronna ostrzegawcza, chemoodporna. - rozmiar XXL W skład 1 sztuki zamawiający rozumie zestaw składający się z: - bluzy/kurtki - spodni - kamizelki. Odzież musi spełniać spełnia wymagania norm: - EN ISO 13688, EN 343, EN 1149-5, EN 14116, EN ISO 20471 i EN 130 - Certyfikat CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Środki ochrony głowy - Hełm/kask budowlany z tworzywa sztucznego - Więźba z poliamidu regulowana pokrętłem z blokadą od min. 56 do max. 63 cm - Osłona ochronna chowana z poliwęglanu - Potnik syntetyczny - Taśmy tekstylne z punktami zamocowania umożliwiające ustawienia kąta więźby dla poprawy komfortu pracy - Regulowany pasek podbródkowy - Możliwość zamontowania słuchawek ochronnych - Rozmiar: Uniwersalny - regulowany - Hełm/kask musi spełniać normę: EN397 & EN166 1B | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Środki ochrony kończyn górnych Dziane, bezszwowe rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu, ze wzmocnieniem z dwoiny wołowej w części chwytnej dłoni i na palcach, z podwójną warstwą pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, zakrytymi koniuszkami palców i odpornością na przecięcie klasy 5. - Norma EN420 EN388 1130011 W skład 1 sztuki zamawiający rozumie parę rękawic składającą się z: - rękawicy prawej i rękawicy lewej. - rozmiar - 10 | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Środki ochrony kończyn dolnych - Obuwie ochronne (półbuty) ze wzmocnionymi podnoskami, antypoślizgowe - Wierzch: skóra welurowa, tkanina poliestrowa - Antypoślizgowy protektor podeszwy gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność obuwia - Podszewka wykonana z dzianiny dystansowej zapewniającą swobodne oddychanie stopy - Podnosek: stalowy lub kompozytowy - Rozmiary: 42 lub 43 - Buty wykonane godne z normą PN EN ISO 20345:2012 W skład 1 sztuki zamawiający rozumie parę butów (półbutów) składającą się z: - buta prawego i lewego. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Środki ochrony twarzy i oczu - okulary ochronne lub gogle, wykonane z materiałów zapobiegających zarysowaniu, okulary szkła bezbarwne | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Środki ochrony słuchu - pałąk nagłowny - kolor odblaskowy - regulacja czasz - poziom ochrony min. 95dB(A) – max.110dB(A) - stopień tłumienia min. 34 dB | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Środki ochrony układu oddechowego - półmaska przeciwpyłowa lub uniwersalna - regulowana - wielokrotnego użytku | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Środki izolujące cały organizm - bariera ochronna zgodna z kategorią III odzieży ochronnej, typ 4B, 5 & 6 - ochrona przed cząstkami pyłu i cieczy oraz silnie rozpylonymi substancjami chemicznymi - tkanina nie wchłaniająca cieczy oraz nie przyczepiają się do niej cząstki stałe - kaptur szczelnie przylegający do twarzy - mały otwór twarzowy przystosowany do maski - szwy wykonane są na zewnątrz kombinezonu, zaklejone dodatkowo taśmą, zapobiegające przedostaniu się substancji niebezpiecznych do środka - uszczelnienia w krytycznych miejscach, np. zamek błyskawiczny zaklejony taśmą ochronną, elastyczne mankiety rękawów i nogawek - dodatkowa pętelka na kciuk - właściwości antyelektrostatyczne - spełniający wymagania norm EN13982-1, EN13034, EN1149-5, EN14126, EN14605 oraz EN1073-2 | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Środki ochronne przed upadkiem z wysokości - Szelki bezpieczeństwa spełniające wymagania normy EN 361 - Szelki wyposażone w tylną i przednie klamry zaczepowe. - Przednia klamra zaczepowa - Regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego - Dostosowanie do współpracy z zawiesiem dwupunktowym - Taśmy: poliamid/poliester 45-55 mm - Klamry: stalowe - nierdzewne - Rozmiar - XXL | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Apteczki wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy Apteczka pierwszej pomocy w twardej walizce z tworzywa sztucznego z możliwością montażu na ścianie, zawierająca wkład minimum wg normy DIN13157 plus: 1 szt. Kompres zimny 2 szt. Kompres na oko 3 szt. Kompres 10 x 10cm (pak po 2 szt.) 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.) 1 kpl. Zestaw plastrów (20szt.) 1 szt. Przylepiec 5m x 2,5 cm 1 szt. Opatrunek indywidualny G 3 szt. Opatrunek indywidualny M 1 szt. Opatrunek indywidualny K 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm 2 szt. Chusta trójkątna 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. Nożyczki 19 cm 4 szt. Rękawice winylowe 2 szt. Worek foliowy 30x40 cm 6 szt. Chusteczka dezynfekująca 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych. Termin ważności wkładu sterylnego apteczki - minimum 4 lata. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 5 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.