Elbląg, dnia      października 2017 r.

## CKZiU.261.5.2017.RM

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ udzielone w dniu  30 października 2017 r.

Dot. postępowania CKZiU.261.5.2017.RM:

Dostawa wyposażenia do czterech pracowni w Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE 1

Część 7

Pkt. 8 i 19 płytki wzorcowe.

Prosimy o uściślenie jak jest ilość sztuk w każdym komplecie.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, że:

- w pkt 8 WYCENY DOSTAWY dla Części 7 zamówienia wymaga złożenia 2 kompletów płytek wzorcowych, tj.  jednego kompletu płytek z pkt a) oraz jednego kompletu płytek z pkt b). Komplet płytek z pkt a) składa się z 47 szt. płytek wzorcowych w zakresie: 1,005-100 mm:

- 1,005 mm - 1 szt.

- 1,01-1,20 mm (20 szt. narastająco ze skokiem 0,01 mm)

- 1,3-1,9 mm (7 szt. narastająco ze skokiem 0,1 mm)

- 1-9 mm (9 szt. narastająco ze skokiem 1 mm)

- 10-100 mm (10 szt. narastająco ze skokiem 10 mm)

natomiast komplet płytek z pkt b) składa się z 112 szt. płytek wzorcowych w zakresie: 1,0005-100 mm:

- 1,0005 mm - 1 szt.

- 1,001-1,009 mm (9 szt. narastająco ze skokiem 0,001 mm)

- 1,01-1,49 mm (49 szt. narastająco ze skokiem 0,01 mm)

- 0,5-24,5 mm (49 szt. narastająco ze skokiem 0,5 mm)

- 25-100 mm (4 szt. narastająco ze skokiem 25 mm)

- w pkt 19 WYCENY DOSTAWY dla Części 7 zamówienia wymaga złożenia 12 kompletów płytek wzorcowych, tj. sześciu kompletów płytek z pkt a) oraz sześciu kompletów płytek z pkt b). Jeden komplet płytek z pkt a) składa się z 47 szt. płytek wzorcowych w zakresie: 1,005-100 mm:

- 1,005 mm - 1 szt.

- 1,01-1,20 mm (20 szt. narastająco ze skokiem 0,01 mm)

- 1,3-1,9 mm (7 szt. narastająco ze skokiem 0,1 mm)

- 1-9 mm (9 szt. narastająco ze skokiem 1 mm)

- 10-100 mm (10 szt. narastająco ze skokiem 10 mm)

natomiast jeden komplet płytek z pkt b) składa się z 112 szt. płytek wzorcowych w zakresie: 1,0005-100 mm:

- 1,0005 mm - 1 szt.

- 1,001-1,009 mm (9 szt. narastająco ze skokiem 0,001 mm)

- 1,01-1,49 mm (49 szt. narastająco ze skokiem 0,01 mm)

- 0,5-24,5 mm (49 szt. narastająco ze skokiem 0,5 mm)

- 25-100 mm (4 szt. narastająco ze skokiem 25 mm)

PYTANIE 2

W związku z toczącym się postępowaniem proszę wnoszę o dokonanie zmian w treści wzoru umowy 5 części 1 w § 8, który obecnie ma brzmienie:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć kary umowne:

- W wysokości 5% wartości umownej dostawy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- W wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia przy dostawie liczony od upływu terminu dostawy lub terminu wyznaczonego do usunięcia wad, za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji.

- W wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w realizacji postanowień zawartych w §7 pkt 4 i 5.

Proponujemy dokonanie takich zmian w § 8 gdzie wysokość kar umownych będzie odpowiadać racjonalnej wysokości odszkodowania. Wygórowana ich wysokość może być sprzeczna z dobrymi obyczajami i rażąco naruszająca interesy wykonawcy, co w świetle KC może stanowić nadużycie prawa. Przy proponowanej treści § 8 w przypadku 6 dniowego opóźnienia w dostawie, Wykonawca może zostać naliczona wyższa kara (6% wynagrodzenia) niż w przypadku odstąpienia od umowy (5%).

W związku z powyższym proszę o rozważenie wprowadzenia n/w poprawek:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć kary umowne:

- W wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części przedmioty dostawy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy niezrealizowanej w terminie za każdy dzień opóźnienia przy dostawie liczony od upływu terminu dostawy lub terminu wyznaczonego do usunięcia wad, za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji.

4. W wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w realizacji postanowień zawartych w §7 pkt 4 i 5.

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający informuje, że pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

..............................................................