Elbląg, dnia      kwietnia 2018 r.

## CKZiU.261.8.2018.RM

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ udzielone w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Dot. postępowania CKZiU.261.8.2018.RM:

Dostawa wyposażenia do czterech pracowni w Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE 1

Zadanie 4 poz. 4 Profilometr chropowtościomierz- brak podanych ilości sztuk jakich wymaga Zamawiający.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 1, w której dokonał zmiany zapisów pozycji 4 WYCENY DOSTAWY dla Części 4 zamówienia. Zamawiający informuje, że wymaga złożenia 1 sztuki profilometru chropowatościomierza.

PYTANIE 2

Zwracam się z następującym zapytaniem do części 4 Specyfikacji Technicznej – poz. 12 dygestorium do wytrawiania próbek

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie wymiarów dygestorium opisanego w specyfikacji

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 1, w której dokonał zmiany zapisów pozycji 12 WYCENY DOSTAWY dla Części 4 zamówienia. Zamawiający informuje, że wymaga dygestorium do wytrawiania próbek  o wymiarach 1200 x 800 x 2400 mm +/- 10%.

PYTANIE 3

Dotyczy: Część 3

Pozycja: 14

Z informacji uzyskanych od przedstawiciela Producenta wózka wynika iż opisany Zestaw narzędzi ślusarskich (Wózek warsztatowy z 321 elementowym wyposażeniem) jest aktualnie sprzedawany w zmienionej konfiguracji w jednej wkładce, konkretnie we wkładce: zestaw ślusarski.

Pozostałe wkładki z wyposażeniem zgodne z opisem Zamawiającego.

W aktualnie oferowanym wózku wkładka z zestawem ślusarskim zawiera:

- taśma miernicza 5M

- klucz nastawny 150x19, 200x24, 250x30

- piła do metalu z brzeszczotem

- suwmiarka precyzyjna,

- szczelinomierz

- wybijaki cylindryczne 3-10mm

- młotek z drewnianym trzonkiem 500g i 1000g

- szczotka druciana

- przebijaki 27x200mm, 30x300mm

Czy w związku z tym dopuszcza się wózek z aktualnie sprzedawaną wkładką z zestawem ślusarskim, zawierająca wyposażenie wymienione powyżej i z pozostałymi wkładkami zgodnymi z opisem Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający informuje, że dopuszcza wózek wskazany przez Wykonawcę, pod warunkiem że będzie zawierał on dodatkowo wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego w SIWZ.

PYTANIE 4

Poz. 13 l

młotek 0,25 kg jest o nietypowej wadze. Czy dopuszcza się tolerancje dla młotka,  t.j. młotek o 0,05 kg lżejszy lub o 0,05 kg cięższy.

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 1, w której dokonał zmiany zapisów ppkt l) w pozycji 13  WYCENY DOSTAWY dla Części 3 zamówienia. Zamawiający informuje, że wymaga młotka ślusarskiego 0,25 kg (+ 0,05 kg).

PYTANIE 5

Poz. 13 j

Czy wszystkie rozmiary kluczy maja być od jednego producenta

Czy dopuszcza się klucze z materiału: CHROMOWO-VANADOWE (CrV), DIN 3113

Czy dopuszcza się klucze z wykończeniem: chromowane, satynowe

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający informuje, że:

- wszystkie rozmiary kluczy mają być od jednego producenta,

- nie dopuszcza kluczy z materiału: CHROMOWO-VANADOWE (CrV),

- nie dopuszcza kluczy z wykończeniem: chromowane, satynowe.

PYTANIE 6

Poz: 11 i 12

Wymienione narzędzia w pozycji 11 i 12  – to narzędzia odpowiadające jednemu zestawowi narzędzi do gwintowania, który dokładnie zawiera wszystkie narzędzia z obu pozycji razem w twardym opakowaniu z wytłoczeniami na wszystkie elementy.

Jednocześnie Producent nie oferuje oddzielnych zestawów, w takiej konfiguracji jak opisał to Zamawiający – w związku z tym czy Zamawiający dopuszcza dostawę w sumie 16 kompletów – które obejmą swoją zawartością wszystkie narzędzia z obu pozycji (tzn. poz.11 i 12)

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę w sumie 16 kompletów – które obejmą swoją zawartością wszystkie narzędzia z obu pozycji (tzn. poz.11 i 12).

PYTANIE 7

Dotyczy: Część 3

Pozycja: 13a

Dostępny w sprzedaży rysik traserski dwustronny z końcówkami z węglika wolframu, posiada długość L= 200 mm.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza rysik traserski dwustronny z końcówkami z węglika wolframu L= 200mm

lub

rysik z końcówkami z węglików spiekanych z rękojeścią okrągłą radełkowaną L= 240mm.

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 1, w której dokonał zmiany zapisów ppkt a) w pozycji 13 WYCENY DOSTAWY dla Części 3 zamówienia dotyczących długości rysika traserskiego. Zamawiający informuje, że wymaga rysika traserskiego o długości 220 mm (+/- 10%).

PYTANIE 8

Dotyczy: Część 3

Pozycja: 13 i

Prosimy o podanie Normy DIN dla wierteł, i zastąpienie jej zamiast parametru: KĄT SKRĘTU

(lub wykreślenie tego parametru), którego większości producentów nie podaje w katalogach, gdyż operują głownie normą DIN która określa parametry.

Np. dla tego typu/rodzaju wierteł stosowana jest Norma DIN 338

ODPOWIEDŹ 8

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 1, w której dokonał zmiany zapisów ppkt i) w pozycji 13 WYCENY DOSTAWY dla Części 3 zamówienia.

PYTANIE 9

Dotyczy: Część 3

Pozycja: 14

Zamawiający do wózka, do 7-mej szuflady wymaga dostarczenia m.in.: młotka z tworzywa sztucznego.

Czy zamawiającemu chodzi o młotek tego typu (zdjęcie poniżej) z końcówkami PU / NYLON.

ODPOWIEDŹ 9

Zamawiający potwierdza, że chodzi o młotek typu podanego na zdjęciu z końcówkami PU / NYLON.

PYTANIE 10

Część 3 zamówienia

Wyposażenie Pracowni Obróbki Ubytkowej Mechanicznej Metalu – dostawa urządzeń do obróbki ręcznej.

Poz. 13

PYTANIE 10.1.

a)	Czy Zamawiający wyraża zgodę na uchwyt stalowy przy rysiku traserskim dwustronnym?

Czy dopuści długość rysika +/- 10%?

ODPOWIEDŹ 10.1.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na uchwyt stalowy przy rysiku traserskim dwustronnym.

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 1, w której dokonał zmiany zapisów ppkt a) w pozycji 13 WYCENY DOSTAWY dla Części 3 zamówienia dotyczących długości rysika traserskiego. Zamawiający informuje, że wymaga rysika traserskiego o długości 220 mm (+/- 10%).

PYTANIE 10.2.

l)	Czy Zamawiający dopuści ciężar młotka ślusarskiego 0,3 kg?

ODPOWIEDŹ 10.2.

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 1, w której dokonał zmiany zapisów ppkt l) w pozycji 13 WYCENY DOSTAWY dla Części 3 zamówienia. Zamawiający informuje, że wymaga młotka ślusarskiego 0,25 kg (+ 0,05 kg).

PYTANIE 11

Dotyczy: Część 5

Pozycja: 11

Zamawiający w opisie określił że:

Zestaw składa się z czterech głębokościomierzy o wymiennych trzpieniach o zakresach

(0-25, 25-50, 50-75, 75-100).

Czy zamawiającemu chodzi o 4 zestawy głębokościomierzy, czy jeden zestaw i czy nie powinno być:

Zestaw składa się z jednego głębokościomierza z 4 wymiennymi trzpieniami o zakresach

(0-25, 25-50, 50-75, 75-100).

ODPOWIEDŹ 11

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 1, w której dokonał zmiany zapisów pozycji 11 WYCENY DOSTAWY dla Części 5 zamówienia.

PYTANIE 12

Dotyczy: Część 5

Pozycja: 31

Prosimy o sprawdzenie czy nie wystąpił błąd w opisie sprawdzianów w punkcie 3.

| 31 | Sprawdziany do gwintów trzpieniowe i pierścieniowe |
| --- | --- |
|  | Jeden zestaw składa się z: |
|  | 1. Siedmiu sprawdzianów trzpieniowych do gwintów przechodnich i nieprzechodnich M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 |
|  | 2. Siedmiu sprawdzianów pierścieniowych do gwintów przechodnich M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 |
|  | 3. Siedmiu sprawdzianów trzpieniowych do gwintów nieprzechodnich M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 |
|  | • DIN 13, tolerancja 6g, stal hartowana, precyzyjnie szlifowana |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |

W punkcie 1 wymienione są sprawdziany trzpieniowe do: gwintów przechodnich i nieprzechodnich.

w punkcie 2 wymienione są sprawdziany pierścieniowe do: gwintów przechodnich

- według nas w 3 punkcie zamiast sprawdzianów trzpieniowych powinny być sprawdziany pierścieniowe

do: gwintów nieprzechodnich.

ODPOWIEDŹ 12

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 1, w której dokonał zmiany zapisów pozycji 31 WYCENY DOSTAWY dla Części 5 zamówienia. Zamawiający wymaga w punkcie 3 Siedmiu sprawdzianów  pierścieniowych do gwintów nieprzechodnich M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12.

PYTANIE 13

Dotyczy: Część 5

Pozycja: 25.  Czujnik zegarowy z podstawą magnetyczną

Czy Zamawiający dopuszcza Magnetyczny statyw przegubowy z kolumną lakierowaną,

i podstawą 58x50x55 mm – wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ 13

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 1, w której dokonał zmiany zapisów pozycji 25 WYCENY DOSTAWY dla Części 5 zamówienia.

PYTANIE 14

Dotyczy: Część 5

Pozycja: 30

Czy Zamawiający dopuszcza Sprawdziany szczękowe nastawne o zakresie 6-44 mm

(górny zakres o 1 milimetr niższy)

ODPOWIEDŹ 14

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 1, w której dokonał zmiany zapisów pozycji 30 WYCENY DOSTAWY dla Części 5 zamówienia. Zamawiający wymaga pełnego zabezpieczenia zakresu pomiarowego 6 - 45mm lub 6 – 44mm.

PYTANIE 15

Dotyczy: Część 5

Pozycja: 33

Czy Zamawiający dopuszcza głębokościomierz z  IP 65 -– pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ 15

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 1, w której dokonał zmiany zapisów pozycji 30 WYCENY DOSTAWY dla Części 5 zamówienia. Zamawiający wymaga głębokościomierza z IP 67 lub IP 65.

PYTANIE 16

Zadanie 4

Poz.19 Waga analityczna 1,5 kg 0,01mg w nazwie jest 1,5 kg a w opisie  1200 g +/- 5 proszę o sprostowanie na 1200 g.

ODPOWIEDŹ 16

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 1, w której dokonał zmiany zapisów pozycji 19 WYCENY DOSTAWY dla Części 4 zamówienia. Zamawiający wymaga zakresu 1500g (+/- 300g).

PYTANIE 17

Zadanie 4

Poz. 20 Waga techniczna 1,5 kg 0,05 g w nazwie jest 0,05 g w opisie przedmiotu zamówienia 0,5 g, proszę o sprostowanie nazwy na 0,5 g

ODPOWIEDŹ 17

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 1, w której dokonał zmiany zapisów pozycji 20 WYCENY DOSTAWY dla Części 4 zamówienia. Zamawiający wymaga działki odczytowej (d) 0,05g i działki legalizacyjnej (e) 0,05g.

PYTANIE 18

Część 4

Ad.poz.4 – Profilometr chropowatościomierz – w specyfikacji przetargowej nie wpisano ilości do wyceny

ODPOWIEDŹ 18

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 1, w której dokonał zmiany zapisów pozycji 4 WYCENY DOSTAWY dla Części 4 zamówienia. Zamawiający informuje, że wymaga złożenia 1 sztuki profilometru chropowatościomierza.

PYTANIE 19

Część 4

Ad.poz.12 – Dygestorium do wytrawiania próbek – proszę o podanie oczekiwanego rozmiaru/szerokości komory dygestorium

ODPOWIEDŹ 19

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 1, w której dokonał zmiany zapisów pozycji 12 WYCENY DOSTAWY dla Części 4 zamówienia. Zamawiający informuje, że wymaga dygestorium do wytrawiania próbek  o wymiarach 1200 x 800 x 2400 mm +/- 10%.

..............................................................